## 水
受检单位 | 地址 | 采样日期 | 报告日期 | 检测点 | 检测项目 | 单位 | 结果 | 标准限值
海安市农村生活污水 | 海安市李堡镇 | 2024.9.30 | 2024.10.9 | 光明村出水口 | pH值 | 无量纲 | 7.4 | 6~9
[5 empty] | 总磷 | mg/L | 0.14 | 3
[5 empty] | 氨氮 | mg/L | 0.103 | 15
[5 empty] | 化学需氧量 | mg/L | 22 | 100
[5 empty] | 总氮 | mg/L | 5.37 | 30
[5 empty] | 水温 | ℃ | 28.4 | ——
[5 empty] | 悬浮物 | mg/L | 5 | 30
|  |  |  | 新庄村出水口 | pH值 | 无量纲 | 6.6 | 6~9
[5 empty] | 总磷 | mg/L | 0.1 | 3
[5 empty] | 氨氮 | mg/L | 0.115 | 15
[5 empty] | 化学需氧量 | mg/L | 18 | 100
[5 empty] | 总氮 | mg/L | 6.85 | 30
[5 empty] | 水温 | ℃ | 28.2 | ——
[5 empty] | 悬浮物 | mg/L | 6 | 30
|  |  |  | 桑周村出水口 | pH值 | 无量纲 | 7.2 | 6~9
[5 empty] | 总磷 | mg/L | 0.53 | 3
[5 empty] | 氨氮 | mg/L | 2.74 | 15
[5 empty] | 化学需氧量 | mg/L | 18 | 100
[5 empty] | 总氮 | mg/L | 9.59 | 30
[5 empty] | 水温 | ℃ | 27.8 | ——
[5 empty] | 悬浮物 | mg/L | 5 | 30
海安县联发张氏色织有限公司 | 海安市宁海南路162号 | 2024.10.4 | 2024.10.16 | 废水总排口 | 总磷 | mg/L | 1.01 | 1.5
[5 empty] | 氨氮 | mg/L | 1.64 | 20
[5 empty] | 化学需氧量 | mg/L | 23 | 200
[5 empty] | 总氮 | mg/L | 1.78 | 30
[5 empty] | 色度 | 倍 | 6 | 80
海安市惠泽净水有限公司 | 海安市城东镇韩南二组 | 2024.10.8 | 2024.10.21 | 废水排口 | 总磷 | mg/L | 0.18 | 0.5
[5 empty] | 氨氮 | mg/L | 0.573 | 5
[5 empty] | 化学需氧量 | mg/L | 26 | 50
[5 empty] | 总氮 | mg/L | 6.56 | 15
[5 empty] | pH值 | 无量纲 | 7.8 | 6~9
南通海诚辐条有限公司 | 海安市雅周钱庄村三组 | 2024.10.9 | 2024.10.21 | 污水排放口 | 总磷 | mg/L | 0.09 | 1
[5 empty] | 氨氮 | mg/L | 0.163 | 15
[5 empty] | 化学需氧量 | mg/L | 25 | 80
[5 empty] | 总氮 | mg/L | 4.22 | 20
|  |  |  | 污水排放口 | 总磷 | mg/L | 0.09 | 1
[5 empty] | 氨氮 | mg/L | 0.166 | 15
[5 empty] | 化学需氧量 | mg/L | 21 | 80
[5 empty] | 总氮 | mg/L | 4.16 | 20
|  |  |  | 污水排放口 | 总磷 | mg/L | 0.09 | 1
[5 empty] | 氨氮 | mg/L | 0.182 | 15
[5 empty] | 化学需氧量 | mg/L | 22 | 80
[5 empty] | 总氮 | mg/L | 4.15 | 20
海安市银花线带有限公司 | 海安市高新区南城街道银杏村十二组 | 2024.10.8 | 2024.10.21 | 废水排放口 | 总磷 | mg/L | 0.11 | 0.5
[5 empty] | 氨氮 | mg/L | 0.882 | 10
[5 empty] | 化学需氧量 | mg/L | 22 | 80
[5 empty] | 总氮 | mg/L | 1.42 | 15
|  |  |  | 废水排放口 | 总磷 | mg/L | 0.09 | 0.5
[5 empty] | 氨氮 | mg/L | 0.243 | 10
[5 empty] | 化学需氧量 | mg/L | 13 | 80
[5 empty] | 总氮 | mg/L | 1.44 | 15
|  |  |  | 废水排放口 | 总磷 | mg/L | 0.07 | 0.5
[5 empty] | 氨氮 | mg/L | 0.333 | 10
[5 empty] | 化学需氧量 | mg/L | 12 | 80
[5 empty] | 总氮 | mg/L | 1.41 | 15
江苏联发环保新能源有限公司 | 海安市开发区恒联路88号 | 2024.10.31 | 2024.11.4 | 废水总排口 | 总磷 | mg/L | 0.12 | 0.5
[5 empty] | 氨氮 | mg/L | 0.666 | 5
[5 empty] | 化学需氧量 | mg/L | 37 | 50
[5 empty] | 总氮 | mg/L | 2.86 | 15
[5 empty] | 粪大肠菌群 | mg/L | 800 | 1000
[5 empty] | 阴离子表面活性剂 | mg/L | 0.05L | 0.5
[5 empty] | 石油类 | mg/L | 0.06 | 1
[5 empty] | 硫化物 | mg/L | 0.01L | 0.5
[5 empty] | 悬浮物 | mg/L | 9 | 10
[5 empty] | 总铬 | mg/L | 0.004L | 0.1
[5 empty] | 色度 | 倍 | 3 | 50
[5 empty] | pH值 | 无量纲 | 7.6 | 6~9
[5 empty] | 总汞 | μg/L | 0.16 | 1
南通仙乐色织有限公司 | 海安市海安镇园庄路88号 | 2024.11.12 | 2024.11.15 | 废水总排口 | 总磷 | mg/L | 0.42 | 1.5
[5 empty] | 氨氮 | mg/L | 3.02 | 20
[5 empty] | 化学需氧量 | mg/L | 66 | 200
[5 empty] | 总氮 | mg/L | 12.2 | 30
[5 empty] | 阴离子表面活性剂 | mg/L | 0.05L | 20
[5 empty] | 石油类 | mg/L | 0.06L | 20
[5 empty] | 硫化物 | mg/L | 0.01L | 0.5
[5 empty] | 苯胺类 | mg/L | 0.03L | 1
[5 empty] | 锑 | μg/L | 0.3 | 50
[5 empty] | 色度 | 倍 | 5 | 80
[5 empty] | pH值 | 无量纲 | 8.1 | 6~9
[5 empty] | 悬浮物 | mg/L | 16 | 100
海安县联发张氏色织有限公司 | 海安市开发区宁海南路162号 | 2024.11.14 | 2024.11.18 | 废水总排口 | 总磷 | mg/L | 1.06 | 1.5
[5 empty] | 氨氮 | mg/L | 0.555 | 20
[5 empty] | 化学需氧量 | mg/L | 22 | 200
[5 empty] | 总氮 | mg/L | 6.08 | 30
[5 empty] | 硫化物 | mg/L | 0.01L | 0.5
[5 empty] | 苯胺类 | mg/L | 0.38 | 1
[5 empty] | 色度 | 倍 | 4 | 80
[5 empty] | pH值 | 无量纲 | 8 | 6~9
[5 empty] | 悬浮物 | mg/L | 13 | 100
海安市银花线带有限公司 | 海安市高新区南城街道银杏村十二组 | 2024.11.26 | 2024.12.3 | 废水总排口 | 总磷 | mg/L | 0.08 | 0.5
[5 empty] | 氨氮 | mg/L | 0.432 | 10
[5 empty] | 化学需氧量 | mg/L | 46 | 80
[5 empty] | 总氮 | mg/L | 3.92 | 15
南通海诚辐条有限公司 | 海安市雅周镇钱庄村3组 | 2024.11.26 | 2024.12.3 | 污水排放口 | 总磷 | mg/L | 0.08 | 1
[5 empty] | 氨氮 | mg/L | 0.156 | 15
[5 empty] | 化学需氧量 | mg/L | 19 | 80
[5 empty] | 总氮 | mg/L | 5.44 | 20
鹰泰水务海安有限公司 | 海安市通学桥村30组 | 2024.11.26 | 2024.12.3 | 出水总排口 | 总磷 | mg/L | 0.1 | 0.5
[5 empty] | 氨氮 | mg/L | 0.462 | 5
[5 empty] | 化学需氧量 | mg/L | 36 | 50
[5 empty] | 总氮 | mg/L | 5.8 | 15
上海电气南通国海环保科技有限公司 | 海安市老坝港滨海新区金港大道6号 | 2024.11.27 | 2024.12.10 | 污水总排口 | 总磷 | mg/L | 0.08 | 8
[5 empty] | 氨氮 | mg/L | 30.2 | 35
[5 empty] | 化学需氧量 | mg/L | 26 | 418
[5 empty] | 总氮 | mg/L | 58.6 | 64.53
[5 empty] | 总氰化物 | mg/L | ND | 0.78
[5 empty] | 锌 | mg/L | 0.29 | 3.91
[5 empty] | 石油类 | mg/L | 0.08 | 20
[5 empty] | 硫化物 | mg/L | ND | 1
[5 empty] | 镉 | mg/L | ND | ——
[5 empty] | 氟化物 | mg/L | 0.54 | 14.81
[5 empty] | 铁 | mg/L | 0.11 | ——
[5 empty] | 六价铬 | mg/L | ND | ——
[5 empty] | 汞 | μg/L | 0.1 | ——
[5 empty] | 五日生化需氧量 | mg/L | 5.8 | 231.67
[5 empty] | 铅 | mg/L | ND | ——
[5 empty] | pH值 | 无量纲 | 7.5 | 6~9
[5 empty] | 总铬 | mg/L | ND | ——
[5 empty] | 悬浮物 | mg/L | 9 | 318
[5 empty] | 铜 | mg/L | ND | 1.59
[5 empty] | 镍 | mg/L | 0.33 | ——
江苏合源纺织科技有限公司 | 南通市海安经济技术开发区西港路89号 | 2024.9.13 | 2024.9.25 | 废水总排口 | pH值 | 无量纲 | 8.3 | 6--9
[5 empty] | 化学需氧量 | mg/L | 209 | 500
[5 empty] | 悬浮物 | mg/L | 21 | 100
[5 empty] | 氨氮 | mg/L | 0.542 | 20
[5 empty] | 总磷 | mg/L | 0.64 | 1.5
[5 empty] | 总氮 | mg/L | 10.6 | 30
[5 empty] | 色度 | 倍 | 20 | 80
南通紫石固废处置有限公司 | 海安市城东镇晓星大道29号 | 2024.11.28 | 2024.12.09 | 废水排放口 | pH值 | 无量纲 | 7.8 | 6-9
[5 empty] | 化学需氧量 | mg/L | 58 | 500
[5 empty] | 悬浮物 | mg/L | 14 | 400
[5 empty] | 氨氮 | mg/L | 0.276 | 45
[5 empty] | 总磷 | mg/L | 0.05 | 8
[5 empty] | 动植物油 | mg/L | 0.06L | 100

## 声
受检单位 | 地址 | 采样日期 | 报告日期 | 检测点 | 检测项目 | 单位 | 结果 | 标准限值
南通盛利重工机械制造有限公司 | 海安市黄海西路10号 | 2024.2.27 | 2024.2.29 | 西厂界 | 噪声 | dB（A） | 60 | 65
海安仇安茧业有限公司 | 海安县墩头镇凤阳村二组 | 2024.3.7 | 2024.3.15 | 南厂界外1米 | 噪声 | dB（A） | 54 | 50
|  |  |  | 东厂界外1米 |  |  | 52 | 50
|  |  |  | 陈银寿西北卧室外1米 |  |  | 48 | 45
江苏千品新材料科技有限公司 | 海安市角斜镇人民西路8号 | 2024.3.14 | 2024.3.20 | 东厂界 | 噪声 | dB（A） | 61 | 55
|  |  |  | 角斜村十五组35号 | 噪声 | dB（A） | 43 | 55
南通盛利重工机械制造有限公司 | 海安市黄海西路10号 | 2024.4.16 | 2024.4.17 | 西厂界 | 噪声 | dB（A） | 59 | 65
江苏亚联机床制造有限公司 | —— | 2024.4.9 | 2024.4.10 | 厂界东侧 | 噪声 | dB（A） | 56 | 60
|  |  |  | 厂界南侧 | 噪声 | dB（A） | 56 | 60
|  |  |  | 厂界西侧 | 噪声 | dB（A） | 46 | 60
|  |  |  | 厂界北侧 | 噪声 | dB（A） | 55 | 60
|  |  |  | 敏感点 | 噪声 | dB（A） | 44 | 60
老百姓饭庄 | —— | 2024.4.16 | 2024.4.18 | 老百姓饭庄排烟管道西侧 | 噪声 | dB（A） | 55 | 60
海安市李富产业园 | —— | 2024.4.12 | 2024.4.16 | 园区厂界北侧 | 噪声 | dB（A） | 50 | 60
|  |  |  | 园区厂界北侧外约50米农户家 | 噪声 | dB（A） | 50 | 60
南通华银毛绒制品有限公司 | —— | 2024.4.12 | 2024.4.16 | 厂界东侧 | 噪声 | dB（A） | 64 | 65
|  |  |  | 厂界南侧 | 噪声 | dB（A） | 58 | 65
|  |  |  | 厂界西侧 | 噪声 | dB（A） | 59 | 65
|  |  |  | 厂界北侧 | 噪声 | dB（A） | 59 | 65
江苏隆旭重工机械有限公司 | —— | 2024.4.26 | 2024.4.29 | 厂界东侧 | 噪声 | dB（A） | 41 | 50
|  |  |  | 东侧敏感点 | 噪声 | dB（A） | 38 | 50
|  |  |  | 生产厂房内声源处 | 噪声 | dB（A） | 68 | ——
江苏天成科技集团南通饲料有限公司 | —— | 2024.4.26~4.27 | 2024.5.6 | 厂界东侧 | 噪声 | dB（A） | 50 | 55
|  |  |  | 厂界南侧 | 噪声 | dB（A） | 49
|  |  |  | 厂界西侧 | 噪声 | dB（A） | 50
|  |  |  | 厂界北侧 | 噪声 | dB（A） | 55
海安大卫西厨餐厅 | 海安市中坝南路81号2幢28室 | 2024.4.29 | 2024.5.8 | 苏中尚城四幢305西北房 | 噪声 | dB（A） | 50 | 60
|  |  |  | 苏中尚城四幢305西北房户外1米 | 噪声 | dB（A） | 56 | 60
海安仇安茧业有限公司 | 海安县墩头镇凤阳村二组 | 2024.5.20 | 2024.5.29 | 南厂界外1米 | 噪声 | dB（A） | 43 | 50
|  |  |  | 东厂界外1米 | 噪声 | dB（A） | 42 | 50
海安仇湖志祥制线厂 | 海安市墩头镇仇湖村1组 | 2024.5.20 | 2024.5.29 | 南厂界外一米 | 噪声 | dB（A） | 58 | 50
江苏千品新材料科技有限公司 | 海安市角斜镇人民西路8号 | 2024.6.26 | 2024.7.8 | 东厂界 | 噪声 | dB（A） | 50 | 55
江苏隆旭重工机械有限公司 | 南通市海安市李堡镇人民路 | 2024.6.26 | 2024.7.8 | 东厂界 | 噪声 | dB（A） | 44 | 50
鹰泰水务海安有限公司 | 海安市海安镇通学桥村30组 | 2024.6.26 | 2024.7.8 | 北厂界 | 噪声 | dB（A） | 48 | 60
南通食悦阁餐饮管理有限公司 | 南通市海安万达金街S2-110号 | 2024.7.3 | 2024.7.8 | 食悦阁2楼顶西边界外1米 | 噪声 | dB（A） | 60 | 60
|  |  |  | 万达海之心18幢605室北侧客卫 | 噪声 | dB（A） | 59（频率31.5HZ） | 82
[7 empty] | 45（频率63HZ） | 67
[7 empty] | 37（频率125HZ） | 56
[7 empty] | 38（频率250HZ） | 49
[7 empty] | 39（频率500HZ） | 43
海安县仇湖华龙制线厂 | 海安市墩头镇仇湖村一组 | 2024.7.4 | 2024.7.10 | 北厂界外1米 | 噪声 | dB（A） | ＜50 | 50
海安仇湖志祥制线厂 | 海安市墩头镇仇湖村一组 | 2024.7.4 | 2024.7.10 | 南厂界外1米 | 噪声 | dB（A） | 56 | 50
江苏诚业化纤科技有限公司 | 海安市大公镇镇西南路2号 | 2024.7.4 | 2024.7.10 | 北厂界外1米 | 噪声 | dB（A） | 49 | 50
|  |  |  | 贲巷村二十二组19号户外1米 | 噪声 | dB（A） | 47 | 50
南通浦江金属材料有限公司 | 海安市城东镇康华路8号 | 2024.7.17 | 2024.7.24 | 北厂界外1米 | 噪声 | dB（A） | 60 | 60
|  |  |  | 厂区北侧居民点户外1米 | 噪声 | dB（A） | 58 | 60
万洲胶粘制品（江苏）有限公司 | —— | 2024.7.30 | 2024.8.2 | 厂界南侧 | 噪声 | dB（A） | 53 | 60
|  |  |  | 厂界南侧 | 噪声 | dB（A） | 46 | 50
周勤（渔网加工点） | —— | 2024.7.26、2024.7.30 | 2024.8.2 | 厂界东侧 | 噪声 | dB（A） | 52 | 55
|  |  |  | 厂界东侧 | 噪声 | dB（A） | 43 | 45
南通市宇润汽车配件有限公司 | 南通市海安市新楼路198号 | 2024.8.9 | 2024.8.28 | 西厂界外一米 | 噪声 | dB（A） | 69 | 50
|  |  |  | 西侧最近居民点东墙外1米（刘圩村三十七组）40号 | 噪声 | dB（A） | 47 | 50
海安茵味湘聚餐厅 | 海安市高新区曙光西路38号1幢101室 | 2024.8.8 | 2024.8.29 | 茵味湘聚顶楼北边界外1米 | 噪声 | dB（A） | 60 | 60
|  |  |  | 天澜湾1单元601室南侧储物间窗外1米 | 噪声 | dB（A） | 60 | 60
瑞弘酒店管理有限公司 | 海安市高新区宁海路66号 | 2024.8.30 | 2024.9.2 | 瑞海金陵饭店5楼平台西边界外1米 | 噪声 | dB（A） | 60 | 60
|  |  |  | 金融广场2号楼1401号东北侧客房窗外1米（瑞融佳苑） | 噪声 | dB（A） | 65 | 60
兰亭江餐饮 | 海安市宁海南路138号 | 2024.9.6 | 2024.9.11 | 西边界 | 噪声 | dB（A） | 60 | 60
海安仇湖志祥制线厂 | 海安市墩头镇仇湖村一组 | 2024.9.3 | 2024.9.11 | 南厂界 | 噪声 | dB（A） | 49 | 50
上海凯馨家居有限公司有限公司海安分公司 | 海安市城东镇东部大道175号 | 2024.9.3 | 2024.9.11 | 西厂界 | 噪声 | dB（A） | 55 | 60
海安新奥燃气镇南路加气站 | 海安市镇南路（安平西路46号）241号 | 2024.9.19 | 2024.9.26 | 加气站西边界外1米 | 噪声 | dB（A） | 69 | 70
|  |  |  | 奥体御府26号楼804西北侧卧室窗外1米 | 噪声 | dB（A） | 61 | 70
南通冠华森节能保温材料有限公司 | 海安市大公镇安海中路8号 | 2024.9.26 | 2024.10.8 | 冠华森南厂界外1米 | 噪声 | dB（A） | 60 | 60
|  |  |  | 于坝村二十五组38号北门外1米 | 噪声 | dB（A） | 53 | 60
南通璞腾油气装备有限公司 | 海安市李堡镇李西村十六组46号 | 2024.9.29 | 2024.10.10 | 璞腾油气北厂界外1米 | 噪声 | dB（A） | 44（昼间） | 60
[5 empty] | 噪声 | dB（A） | 44（夜间） | 50
江苏海迅实业集团股份有限公司 | 南通市海安市新楼路198号 | 2024.10.15 | 2024.10.16 | 东厂界外一米 | 噪声 | dB（A） | 52 | 60
|  |  |  | 南通亿恒新材料有限公司南侧办公室 | 噪声 | dB（A） | 53 | 60
江苏升辉装备集团股份有限公司 | 海安市白甸镇府前路33号 | 2024.10.24 | 2024.10.28 | 厂区北厂界外1米 | 噪声 | dB（A） | 57 | 65
|  |  |  | 白甸村八组28号户外1米 | 噪声 | dB（A） | 55 | 65
|  |  |  | 厂区西厂界外1米 | 噪声 | dB（A） | 54 | 65
|  |  |  | 白甸村八组12号户外1米 | 噪声 | dB（A） | 49 | 65
|  |  |  | 厂区南厂界外1米 | 噪声 | dB（A） | 64 | 65
唐文山 | 海安市李堡镇李堡村八组9号 | 2024.10.18 | 2024.10.28 | 唐文山家北侧围墙处 | 噪声 | dB（A） | 51 | 60
南通市紫金太阳能开发有限公司 | 海安市曲塘镇双楼路65号 | 2024.11.6 | 2024.11.7 | 东厂界外1米 | 噪声 | dB（A） | 49 | 65
|  |  |  | 北厂界外1米 | 噪声 | dB（A） | 46 | 65
|  |  |  | 刘圩村十一组11号户外1米 | 噪声 | dB（A） | 49 | 65
南通市紫金太阳能开发有限公司 | 海安市曲塘镇双楼路65号 | 2024.11.6 | 2024.11.7 | 东厂界外1米 | 噪声 | dB（A） | 35 | 55
|  |  |  | 北厂界外1米 | 噪声 | dB（A） | 48 | 55
|  |  |  | 刘圩村十一组11号户外1米 | 噪声 | dB（A） | 34 | 55
江苏三零面粉海安有限公司 | 海安市高新区凤山北路49号 | 2024.11.7 | 2024.11.8 | 南厂界 | 噪声 | dB（A） | 51 | 55
|  |  |  | 东厂界外1米 | 噪声 | dB（A） | 50 | 55
|  |  |  | 北厂界外1米 | 噪声 | dB（A） | 47 | 55
|  |  |  | 凤山村二十一组陈安友户外1米 | 噪声 | dB（A） | 47 | 55
江苏隆旭重工机械有限公司 | —— | 2024.11.6 | 2024.11.8 | 厂界东侧外一米 | 噪声 | dB（A） | 54（昼间） | 60
|  |  |  | 厂界东侧外一米 | 噪声 | dB（A） | 46（夜间） | 50
南通海佳环境科技有限公司 | 海安市高新区胡集街道达欣大道1号东门 | 2024.11.18 | 2024.11.20 | 西厂界内1米 | 噪声 | dB（A） | 61 | 70
|  |  |  | 南厂界内1米 | 噪声 | dB（A） | 64 | 65
|  |  |  | 东厂界外1米 | 噪声 | dB（A） | 61 | 65
|  |  |  | 北厂界外1米 | 噪声 | dB（A） | 61 | 70
南通海佳环境科技有限公司 | 海安市高新区胡集街道达欣大道1号东门 | 2024.11.18 | 2024.11.20 | 东厂界外1米 | 噪声 | dB（A） | 49 | 55
|  |  |  | 北厂界外1米 | 噪声 | dB（A） | 46 | 55
|  |  |  | 南厂界内1米 | 噪声 | dB（A） | 50 | 55
|  |  |  | 西厂界内1米 | 噪声 | dB（A） | 46 | 55
南通市紫金太阳能开发有限公司 | 海安市曲塘镇双楼路65号 | 2024.12.10 | 2024.12.12 | 东厂界外1米 | 噪声 | dB（A） | 48 | 65
|  |  |  | 北厂界外1米 | 噪声 | dB（A） | 46 | 65
|  |  |  | 东侧最近居民点西墙外1米 | 噪声 | dB（A） | 47 | 65
海安任卫庆不锈钢剪折加工经营部 | 海安市李堡镇堡南村6组 | 2024.12.12 | 2024.12.17 | 李堡村6组45号北侧房间（书房） | 噪声 | dB（A） | 37 | 50
|  |  |  | 李堡村6组45号北侧房间（书房） | 频率 | Hz | 41（频率31.5HZ） | 82
[7 empty] | 40（频率63HZ） | 67
[7 empty] | 31（频率125HZ） | 56
[7 empty] | 32（频率250HZ） | 49
[7 empty] | 31（频率500HZ） | 43
中国建设银行股份有限公司海安清水园支行 | 海安市海安街道江海东路59号1号楼底楼 | 2024.12.24 | 2024.12.27 | 江海东路59号1幢302室西北侧卧室窗外1米 | 噪声 | dB（A） | 53 | 55
|  |  |  | 江海东路59号1幢302室西北侧卧室 | 噪声 | dB（A） | 45 | 55
海安瑞弘酒店管理有限公司 | 海安市高新区宁海路66号 | 2024.12.24 | 2024.12.27 | 西边界外1米 | 噪声 | dB（A） | 58 | 60
海安市陆柒捌小吃店 | 海安市李堡镇镇南中路129号108室 | 2024.12.24 | 2024.12.27 | 居民楼2楼西侧住户西南室卧室内 | 噪声 | dB（A） | 54 | 70

## 气
受检单位 | 地址 | 采样日期 | 报告日期 | 检测点 | 检测项目 | 单位 | 结果 | 标准限值
上海凯馨家居用品有限公司海安分公司 | —— | 2024.9.29 | 2024.10.9 | 排气筒Q1 | 低浓度颗粒物实测浓度 | mg/m³ | 2.3 | 15
[5 empty] | 低浓度颗粒物排放速率 | kg/h | 6.9×10-3 | 0.51
[5 empty] | 非甲烷总烃实测浓度 | mg/m³ | 1.81 | ——
[5 empty] | 非甲烷总烃排放速率 | kg/h | 5.6×10-3 | ——
海安华新热电有限公司 | 海安市海安街道开元大道95号 | 2024.9.25 | 2024.10.16 | #3脱硫塔净烟气烟道 | 低浓度颗粒物折算浓度 | mg/m³ | 6.8 | 20
[5 empty] | 低浓度颗粒物排放速率 | kg/h | 1.1 | ——
[5 empty] | 二氧化硫折算浓度 | mg/m³ | ND | 50
[5 empty] | 二氧化硫排放速率 | kg/h | 0.54 | ——
[5 empty] | 氮氧化物折算浓度 | mg/m³ | ND | 100
南通冠华森节能保温材料有限公司 | —— | 2024.10.10 | 2024.10.16 | DA007排气筒（Q7） | 低浓度颗粒物实测浓度 | mg/m³ | 18.3 | ——
[5 empty] | 低浓度颗粒物折算浓度 | mg/m³ | 14.9 | 30
[5 empty] | 低浓度颗粒物排放速率 | kg/h | 1.1 | ——
[5 empty] | 二氧化硫实测浓度 | mg/m³ | 110 | ——
[5 empty] | 二氧化硫折算浓度 | mg/m³ | 89 | 200
[5 empty] | 二氧化硫排放速率 | kg/h | 6.6 | ——
[5 empty] | 氮氧化物实测浓度 | mg/m³ | 214 | ——
[5 empty] | 氮氧化物折算浓度 | mg/m³ | 175 | 300
[5 empty] | 氮氧化物排放速率 | kg/h | 13 | ——
[5 empty] | 烟气黑度 | 级 | ﹤1 | ——
|  |  |  | DA009排气筒（Q9） | 低浓度颗粒物实测浓度 | mg/m³ | 17.7 | 30
[5 empty] | 低浓度颗粒物排放速率 | kg/h | 1.8 | ——
[5 empty] | 二氧化硫实测浓度 | mg/m³ | ND | ——
[5 empty] | 二氧化硫排放速率 | kg/h | 0.13 | ——
[5 empty] | 氮氧化物实测浓度 | mg/m³ | 8 | ——
[5 empty] | 氮氧化物排放速率 | kg/h | 0.8 | ——
[5 empty] | 烟气黑度 | 级 | ﹤1 | ——
[5 empty] | 酚类化合物实测浓度 | mg/m³ | ND | 80
[5 empty] | 酚类化合物排放速率 | kg/h | 2.0×10-2 | ——
[5 empty] | 甲醛实测浓度 | mg/m³ | 4.41 | 20
[5 empty] | 甲醛排放速率 | kg/h | 0.44 | ——
[5 empty] | 非甲烷总烃实测浓度 | mg/m³ | 3.8 | 5
[5 empty] | 非甲烷总烃排放速率 | kg/h | 0.38 | ——
|  |  |  | DA005排气筒（Q5） | 低浓度颗粒物实测浓度 | mg/m³ | 1.2 | 30
[5 empty] | 低浓度颗粒物排放速率 | kg/h | 9.8×10-4 | ——
江苏富爱科技发展有限公司 | 海安市高新区谭港村18组 | 2024.10.11 | 2024.10.28 | DA001排放口 | 低浓度颗粒物 | mg/m³ | 7.6 | 20
[5 empty] | 低浓度颗粒物排放速率 | kg/h | 0.09 | ——
江苏富爱科技发展有限公司 | 海安市高新区谭港村18组 | 2024.10.11 | 2024.10.28 | DA002排气筒烟道口 | 低浓度颗粒物 | mg/m³ | 8.3 | 20
[5 empty] | 低浓度颗粒物排放速率 | kg/h | 0.12 | ——
江苏富爱科技发展有限公司 | 海安市高新区谭港村18组 | 2024.10.11 | 2024.10.28 | DA003排放口 | 低浓度颗粒物 | mg/m³ | 8 | 15
[5 empty] | 低浓度颗粒物排放速率 | kg/h | 0.01 | ——
海安理昂生物质发电有限公司 | 海安市城东镇西港中路68号 | 2024.10.10 | 2024.10.25 | DA001锅炉烟囱 | 低浓度颗粒物折算浓度 | mg/m³ | 8.7 | 10
[5 empty] | 低浓度颗粒物排放速率 | kg/h | 0.54 | ——
江苏联发环保新能源有限公司 | 海安市开发区恒联路88号 | 2024.10.26 | 2024.10.29 | DA001锅炉废气排放口 | 氨 | mg/m³ | 4.22 | ——
[5 empty] | 氨排放速率 | kg/h | 1.18 | 75
[5 empty] | 硫化氢 | mg/m³ | 0.013 | ——
[5 empty] | 硫化氢排放速率 | kg/h | 2.0×10-2 | 21
[5 empty] | 臭气 | 无量纲 | 4758 | 60000
[5 empty] | 低浓度颗粒物折算浓度 | mg/m³ | 8 | 10
[5 empty] | 低浓度颗粒物排放速率 | kg/h | 1.39 | ——
[5 empty] | 二氧化硫折算浓度 | mg/m³ | ND | 35
[5 empty] | 二氧化硫排放速率 | kg/h | 0.7 | ——
[5 empty] | 氮氧化物折算浓度 | mg/m³ | 14.6 | 50
[5 empty] | 氮氧化物排放速率 | kg/h | 3.32 | ——
江苏联发环保新能源有限公司 | 海安市开发区恒联路88号 | 2024.10.27 | 2024.10.30 | 西周界（监控点1） | 臭气浓度 | 无量纲 | 16 | 20
|  |  |  | 西南周界（监控点2） | 臭气浓度 | 无量纲 | 18 | 20
|  |  |  | 南周界（监控点3） | 臭气浓度 | 无量纲 | 18 | 20
|  |  |  | 东北周界（参照点1） | 臭气浓度 | 无量纲 | ＜10 | 20
|  |  |  | 东周界（监控点4） | 臭气浓度 | 无量纲 | 18 | 20
|  |  |  | 东南周界（监控点5） | 臭气浓度 | 无量纲 | 19 | 20
|  |  |  | 西北周界（参照点2） | 臭气浓度 | 无量纲 | ＜10 | 20
南通尔康生物有机肥有限公司 | 海安市大公镇仲洋村十组 | 2024.10.28 | 2024.10.30 | 西南周界（监控点1） | 臭气浓度 | 无量纲 | ＜10 | 20
|  |  |  | 南周界（监控点2） | 臭气浓度 | 无量纲 | ＜10 | 20
|  |  |  | 东南周界（监控点3） | 臭气浓度 | 无量纲 | ＜10 | 20
|  |  |  | 北周界（参照点） | 臭气浓度 | 无量纲 | ＜10 | 20
江苏联发环保新能源有限公司 | 海安市开发区恒联路88号 | 2024.10.30 | 2024.11.1 | DA002污泥反应桶废气排放口 | 氨 | mg/m³ | 3.6 | ——
[5 empty] | 氨排放速率 | kg/h | 1.53×10-2 | 4.9
[5 empty] | 硫化氢 | mg/m³ | 0.042 | ——
[5 empty] | 硫化氢排放速率 | kg/h | 1.83×10-4 | 0.33
[5 empty] | 非甲烷总烃 | mg/m³ | 0.35 | 60
[5 empty] | 非甲烷总烃排放速率 | kg/h | 1.62×10-3 | 3
[5 empty] | 臭气 | 无量纲 | 1737 | 2000
南通尔康生物有机肥有限公司 | 海安市大公镇仲洋村十组 | 2024.10.31 | 2024.11.6 | DA001废气排放口 | 氨 | mg/m³ | 4.25 | ——
[5 empty] | 氨排放速率 | kg/h | 1.0×10-2 | 4.9
[5 empty] | 硫化氢 | mg/m³ | 0.015 | ——
[5 empty] | 硫化氢排放速率 | kg/h | 4.2×10-5 | 0.33
[5 empty] | 臭气 | 无量纲 | 1303 | 2000
[5 empty] | 低浓度颗粒物实测浓度 | mg/m³ | 5.2 | 20
[5 empty] | 低浓度颗粒物排放速率 | kg/h | 9.4×10-3 | 1
南通市紫金太阳能开发有限公司 | 海安市曲塘镇双楼路65号 | 2024.11.5 | 2024.11.7 | 东南厂界 | 总悬浮颗粒物 | mg/m³ | 0.035 | 0.5
|  |  |  | 东南厂界 | 总悬浮颗粒物 | mg/m³ | 0.048
|  |  |  | 西南厂界 | 总悬浮颗粒物 | mg/m³ | 0.032
|  |  |  | 西南厂界 | 总悬浮颗粒物 | mg/m³ | 0.042
|  |  |  | 南厂界 | 总悬浮颗粒物 | mg/m³ | 0.037
|  |  |  | 南厂界 | 总悬浮颗粒物 | mg/m³ | 0.039
南通乐亿达纺织科技有限公司 | 海安市大公建材科技产业园开发大道一号 | 2024.10.23 | 2024.11.8 | 东周界 | 非甲烷总烃 | mg/m³ | 0.08 | 4
[5 empty] | 非甲烷总烃 | mg/m³ | 0.17
[5 empty] | 非甲烷总烃 | mg/m³ | 0.11
[5 empty] | 非甲烷总烃 | mg/m³ | 0.16
|  |  |  | 东南周界 | 非甲烷总烃 | mg/m³ | 0.16
[5 empty] | 非甲烷总烃 | mg/m³ | 0.15
|  |  |  | 西周界 | 非甲烷总烃 | mg/m³ | 0.16
|  |  |  | 西南周界 | 非甲烷总烃 | mg/m³ | 0.2
[5 empty] | 非甲烷总烃 | mg/m³ | 0.12
|  |  |  | 南周界 | 非甲烷总烃 | mg/m³ | ND
|  |  |  | 西北周界 | 非甲烷总烃 | mg/m³ | 0.16
|  |  |  | 北周界 | 非甲烷总烃 | mg/m³ | 0.18
[5 empty] | 非甲烷总烃 | mg/m³ | 0.15
|  |  |  | 东北周界 | 非甲烷总烃 | mg/m³ | 0.18
[5 empty] | 非甲烷总烃 | mg/m³ | 0.19
[5 empty] | 非甲烷总烃 | mg/m³ | 0.11
江苏联发纺织股份有限公司 | 海安市开发区恒联路88号 | 2024.11.2 | 2024.11.9 | DA001液氨整理废气排口 | 氨 | mg/m³ | 0.75 | ——
[5 empty] | 氨排放速率 | kg/h | 0.014 | 4.9
江苏联发纺织股份有限公司 | 海安市开发区恒联路88号 | 2024.11.2 | 2024.11.9 | DA003烧毛废气排口 | 低浓度颗粒物 | mg/m³ | 10.6 | 20
[5 empty] | 低浓度颗粒物排放速率 | kg/h | 0.027 | 1
[5 empty] | 二氧化硫 | mg/m³ | 56.7 | 200
[5 empty] | 氮氧化物 | mg/m³ | 4.5 | 200
江苏联发纺织股份有限公司 | 海安市开发区恒联路88号 | 2024.11.3 | 2024.11.9 | DA005烧毛废气排口 | 低浓度颗粒物 | mg/m³ | 17.4 | 20
[5 empty] | 低浓度颗粒物排放速率 | kg/h | 0.087 | 1
[5 empty] | 二氧化硫 | mg/m³ | 53 | 200
[5 empty] | 氮氧化物 | mg/m³ | 4.5 | 200
江苏联发纺织股份有限公司 | 海安市开发区恒联路88号 | 2024.11.2 | 2024.11.9 | DA007定型废气排口 | 低浓度颗粒物 | mg/m³ | 15.6 | 20
[5 empty] | 低浓度颗粒物排放速率 | kg/h | 0.19 | 1
[5 empty] | 非甲烷总烃 | mg/m³ | 0.33 | 60
[5 empty] | 非甲烷总烃排放速率 | kg/h | 0.01 | 3
江苏联发纺织股份有限公司 | 海安市开发区恒联路88号 | 2024.11.3 | 2024.11.9 | DA008定型废气排口 | 低浓度颗粒物 | mg/m³ | 5.6 | 20
[5 empty] | 低浓度颗粒物排放速率 | kg/h | 0.044 | 1
[5 empty] | 非甲烷总烃 | mg/m³ | 0.32 | 60
[5 empty] | 非甲烷总烃排放速率 | kg/h | 0.003 | 3
江苏联发纺织股份有限公司 | 海安市开发区恒联路88号 | 2024.11.3 | 2024.11.9 | DA009定型废气排口 | 低浓度颗粒物 | mg/m³ | 5.1 | 20
[5 empty] | 低浓度颗粒物排放速率 | kg/h | 0.089 | 1
[5 empty] | 非甲烷总烃 | mg/m³ | 0.31 | 60
[5 empty] | 非甲烷总烃排放速率 | kg/h | 0.009 | 3
江苏联发纺织股份有限公司 | 海安市开发区恒联路88号 | 2024.11.2 | 2024.11.9 | DA010定型废气排口4 | 低浓度颗粒物 | mg/m³ | 9.5 | 20
[5 empty] | 低浓度颗粒物排放速率 | kg/h | 0.069 | 1
[5 empty] | 二氧化硫 | mg/m³ | ND | 200
[5 empty] | 氮氧化物 | mg/m³ | ND | 200
[5 empty] | 非甲烷总烃 | mg/m³ | 0.31 | 60
[5 empty] | 非甲烷总烃排放速率 | kg/h | 0.012 | 3
江苏联发纺织股份有限公司 | 海安市开发区恒联路88号 | 2024.11.2 | 2024.11.9 | DA011定型废气排口5 | 低浓度颗粒物 | mg/m³ | 5.1 | 20
[5 empty] | 低浓度颗粒物排放速率 | kg/h | 0.045 | 1
[5 empty] | 二氧化硫 | mg/m³ | ND | 200
[5 empty] | 氮氧化物 | mg/m³ | 3.1 | 200
[5 empty] | 非甲烷总烃 | mg/m³ | 0.25 | 60
[5 empty] | 非甲烷总烃排放速率 | kg/h | 0.007 | 3
江苏联发纺织股份有限公司 | 海安市开发区恒联路88号 | 2024.11.3 | 2024.11.9 | DA012定型废气排口 | 低浓度颗粒物 | mg/m³ | 11.4 | 20
[5 empty] | 低浓度颗粒物排放速率 | kg/h | 0.225 | 1
[5 empty] | 二氧化硫 | mg/m³ | ND | 200
[5 empty] | 氮氧化物 | mg/m³ | 7.2 | 200
[5 empty] | 非甲烷总烃 | mg/m³ | 0.28 | 60
[5 empty] | 非甲烷总烃排放速率 | kg/h | 0.004 | 3
江苏联发纺织股份有限公司 | 海安市开发区恒联路88号 | 2024.11.3 | 2024.11.9 | DA013定型废气排口 | 低浓度颗粒物 | mg/m³ | 4.9 | 20
[5 empty] | 低浓度颗粒物排放速率 | kg/h | 0.11 | 1
[5 empty] | 二氧化硫 | mg/m³ | ND | 200
[5 empty] | 氮氧化物 | mg/m³ | ND | 200
[5 empty] | 非甲烷总烃 | mg/m³ | 0.26 | 60
[5 empty] | 非甲烷总烃排放速率 | kg/h | 0.006 | 3
江苏联发纺织股份有限公司 | 海安市开发区恒联路88号 | 2024.11.4 | 2024.11.9 | DA017危废仓库废气排口 | 非甲烷总烃 | mg/m³ | 0.24 | 60
[5 empty] | 非甲烷总烃排放速率 | kg/h | 0.0009 | 3
江苏联发纺织股份有限公司 | 海安市开发区恒联路88号 | 2024.11.4 | 2024.11.9 | DA014印花废气排口 | 二甲苯（邻二甲苯、间二甲苯、对二甲苯） | mg/m³ | ND | 10
[5 empty] | 二甲苯（邻二甲苯、间二甲苯、对二甲苯）排放速率 | kg/h | ND | 0.72
[5 empty] | 甲苯 | mg/m³ | ND | 10
[5 empty] | 甲苯排放速率 | kg/h | ND | 0.2
[5 empty] | 非甲烷总烃 | mg/m³ | 0.37 | 60
[5 empty] | 非甲烷总烃排放速率 | kg/h | 0.008 | 3
南通联发印染有限公司 | —— | 2024.11.2 | 2024.11.8 | DA001定型废气排气筒（Q1) | 低浓度颗粒物实测浓度 | mg/m³ | 19.6 | 20
[5 empty] | 低浓度颗粒物排放速率 | kg/h | 0.22 | 1
[5 empty] | 非甲烷总烃实测浓度 | mg/m³ | 1.36 | 60
[5 empty] | 非甲烷总烃排放速率 | kg/h | 1.5×10-2 | 3
[5 empty] | 低浓度颗粒物实测浓度 | mg/m³ | 1.2 | 20
[5 empty] | 低浓度颗粒物排放速率 | kg/h | 1.5×10-2 | 1
[5 empty] | 非甲烷总烃实测浓度 | mg/m³ | 2.07 | 60
[5 empty] | 非甲烷总烃排放速率 | kg/h | 2.6×10-2 | 3
|  |  |  | DA004烧毛废气排气筒（Q4） | 低浓度颗粒物实测浓度 | mg/m³ | 10.9 | 20
[5 empty] | 低浓度颗粒物排放速率 | kg/h | 6.6×10-2 | 1
[5 empty] | 二氧化硫实测浓度 | mg/m³ | ND | 200
[5 empty] | 二氧化硫排放速率 | kg/h | 9.1×10-3 | ——
[5 empty] | 氮氧化物实测浓度 | mg/m³ | ND | 200
[5 empty] | 氮氧化物排放速率 | kg/h | 9.1×10-3 | ——
|  |  |  | DA005烧毛废气排气筒（Q5） | 低浓度颗粒物实测浓度 | mg/m³ | 19.1 | 20
[5 empty] | 低浓度颗粒物排放速率 | kg/h | 0.41 | 1
[5 empty] | 二氧化硫实测浓度 | mg/m³ | ND | 200
[5 empty] | 二氧化硫排放速率 | kg/h | 3.2×10-2 | ——
[5 empty] | 氮氧化物实测浓度 | mg/m³ | ND | 200
[5 empty] | 氮氧化物排放速率 | kg/h | 3.2×10-2 | ——
|  |  |  | DA006焙烘废气排气筒（Q6） | 低浓度颗粒物实测浓度 | mg/m³ | 1.3 | 20
[5 empty] | 低浓度颗粒物排放速率 | kg/h | 1.5×10-2 | 1
[5 empty] | 非甲烷总烃实测浓度 | mg/m³ | 1.35 | 60
[5 empty] | 非甲烷总烃排放速率 | kg/h | 1.6×10-2 | 3
|  |  |  | DA007磨毛废气排气筒（Q7） | 低浓度颗粒物实测浓度 | mg/m³ | 1.1 | 20
[5 empty] | 低浓度颗粒物排放速率 | kg/h | 8.8×10-4 | 1
|  |  |  | DA009定型废气排气筒（Q9) | 低浓度颗粒物实测浓度 | mg/m³ | 1 | 20
[5 empty] | 低浓度颗粒物排放速率 | kg/h | 1.4×10-2 | 1
[5 empty] | 非甲烷总烃实测浓度 | mg/m³ | 2.16 | 60
[5 empty] | 非甲烷总烃排放速率 | kg/h | 3×10-2 | 3
南通尔康生物有机肥有限公司 | 海安市大公镇仲洋村十组 | 2024.11.6 | 2024.11.12 | DA002排气筒 | 氨 | mg/m³ | 14.8 | ——
[5 empty] | 氨排放速率 | kg/h | 0.026 | 4.9
[5 empty] | 硫化氢 | mg/m³ | 0.148 | ——
[5 empty] | 硫化氢排放速率 | kg/h | 2.66×10-4 | 0.33
[5 empty] | 臭气 | 无量纲 | 549 | 2000
[5 empty] | 低浓度颗粒物折算浓度 | mg/m³ | 1.9 | 20
[5 empty] | 低浓度颗粒物排放速率 | kg/h | 6.2×10-3 | 1
南通尔康生物有机肥有限公司 | 海安市大公镇仲洋村十组 | 2024.11.6 | 2024.11.12 | DA003排气筒 | 氨 | mg/m³ | 7.6 | ——
[5 empty] | 氨排放速率 | kg/h | 0.02 | 4.9
[5 empty] | 硫化氢 | mg/m³ | 0.093 | ——
[5 empty] | 硫化氢排放速率 | kg/h | 7.77×10-5 | 0.33
[5 empty] | 臭气 | 无量纲 | 977 | 2000
[5 empty] | 低浓度颗粒物折算浓度 | mg/m³ | 2.5 | 20
[5 empty] | 低浓度颗粒物排放速率 | kg/h | 6.9×10-3 | 1
海安普豪生物能源有限公司 | 海安市曲塘镇胡庄村28组 | 2024.11.7 | 2024.11.12 | 北周界（参照点） | 臭气 | 无量纲 | ＜10 | 20
|  |  |  | 西南周界（监控点1） | 臭气 | 无量纲 | 18 | 20
|  |  |  | 南周界（监控点2） | 臭气 | 无量纲 | 17 | 20
|  |  |  | 东南周界（监控点3） | 臭气 | 无量纲 | 16 | 20
海安普豪生物能源有限公司 | 海安市曲塘镇胡庄村28组 | 2024.11.7 | 2024.11.12 | DA002排气筒 | 氨 | mg/m³ | 31 | ——
[5 empty] | 氨排放速率 | kg/h | 0.13 | 4.9
[5 empty] | 硫化氢 | mg/m³ | 5.45 | ——
[5 empty] | 硫化氢排放速率 | kg/h | 0.02 | 0.33
[5 empty] | 臭气 | 无量纲 | 732 | 2000
海安普豪生物能源有限公司 | 海安市曲塘镇胡庄村28组 | 2024.11.7 | 2024.11.12 | DA005排气筒 | 氨 | mg/m³ | 26.9 | ——
[5 empty] | 氨排放速率 | kg/h | 0.066 | 4.9
[5 empty] | 硫化氢 | mg/m³ | 0.601 | ——
[5 empty] | 硫化氢排放速率 | kg/h | 1.4×10-3 | 0.33
[5 empty] | 臭气 | 无量纲 | 977 | 2000
海安县海海毛绒制品有限公司 | 海安市海安镇民营工贸园区黄海路168号 | 2024.11.08 | 2024.11.14 | 南周界 | 臭气 | 无量纲 | 17 | 20
[5 empty] | 非甲烷总烃 | mg/m³ | 0.31 | 4
[5 empty] | 硫化氢 | mg/m³ | ND | 0.06
[5 empty] | 氨 | mg/m³ | 0.04 | 1.5
|  |  |  | 西南周界 | 臭气 | 无量纲 | 15 | 20
[5 empty] | 非甲烷总烃 | mg/m³ | 0.4 | 4
[5 empty] | 硫化氢 | mg/m³ | ND | 0.06
[5 empty] | 氨 | mg/m³ | 0.03 | 1.5
|  |  |  | 西周界 | 臭气 | 无量纲 | 14 | 20
[5 empty] | 非甲烷总烃 | mg/m³ | 0.34 | 4
[5 empty] | 硫化氢 | mg/m³ | ND | 0.06
[5 empty] | 氨 | mg/m³ | 0.02 | 1.5
唐文山 | 海安市李堡镇李堡村八组9号 | 2024.10.18 | 2024.11.14 | 唐文山家北侧围墙处 | 铅 | μg/m³ | ND | ——
[5 empty] | 总悬浮颗粒物 | μg/m³ | 19 | ——
海安琪瀚油品加工厂（北侧车间） | 海安市西场镇丰产村1组1幢 | 2024.11.11 | 2024.11.14 | 西周界 | 臭气 | 无量纲 | 13 | 20
|  |  |  | 西南周界 | 臭气 | 无量纲 | 16 | 20
|  |  |  | 西北周界 | 臭气 | 无量纲 | 17 | 20
海安琪瀚油品加工厂（南侧车间） | 海安市西场镇丰产村1组1幢 | 2024.11.11 | 2024.11.14 | 西周界 | 臭气 | 无量纲 | 16 | 20
|  |  |  | 西南周界 | 臭气 | 无量纲 | 14 | 20
|  |  |  | 西北周界 | 臭气 | 无量纲 | 16 | 20
江苏生达新材料科技有限公司 | 海安市南莫镇兴文路299号 | 2024.10.24 | 2024.11.15 | 西北周界（参照点1） | 非甲烷总烃 | mg/m³ | 0.14 | 20
|  |  |  | 东周界（监控点1） | 非甲烷总烃 | mg/m³ | 0.14
|  |  |  | 东南周界（监控点2） | 非甲烷总烃 | mg/m³ | 0.14
|  |  |  | 南周界（监控点3） | 非甲烷总烃 | mg/m³ | 0.1
|  |  |  | 东南周界（参照点2） | 非甲烷总烃 | mg/m³ | 0.15
|  |  |  | 西周界（监控点4） | 非甲烷总烃 | mg/m³ | 0.14
|  |  |  | 西北周界（监控点5） | 非甲烷总烃 | mg/m³ | 0.16
|  |  |  | 北周界（监控点6） | 非甲烷总烃 | mg/m³ | 0.08
|  |  |  | 南周界（参照点3） | 非甲烷总烃 | mg/m³ | 0.09
|  |  |  | 西北界（监控点7） | 非甲烷总烃 | mg/m³ | 0.07
|  |  |  | 北周界（监控点8） | 非甲烷总烃 | mg/m³ | ND
|  |  |  | 东北周界（监控点9） | 非甲烷总烃 | mg/m³ | 0.07
|  |  |  | 东周界（参照点4） | 非甲烷总烃 | mg/m³ | 0.12
|  |  |  | 西北周界（监控点10） | 非甲烷总烃 | mg/m³ | 0.14
|  |  |  | 西周界（监控点11） | 非甲烷总烃 | mg/m³ | 0.11
|  |  |  | 西南周界（监控点12） | 非甲烷总烃 | mg/m³ | 0.12
南通仙乐色织有限公司 | 海安市海安镇园庄路88号 | 2024.11.12 | 2024.11.15 | 西南厂界 | 臭气 | 无量纲 | 14 | 20
[5 empty] | 氨 | mg/m³ | 0.02 | 1.5
[5 empty] | 硫化氢 | mg/m³ | ND | 0.06
|  |  |  | 西厂界 | 臭气 | 无量纲 | 15 | 20
[5 empty] | 氨 | mg/m³ | 0.01 | 1.5
[5 empty] | 硫化氢 | mg/m³ | ND | 0.06
|  |  |  | 西北厂界 | 臭气 | 无量纲 | 14 | 20
[5 empty] | 氨 | mg/m³ | 0.02 | 1.5
[5 empty] | 硫化氢 | mg/m³ | ND | 0.06
海安县联发张氏色织有限公司 | 海安市开发区宁海南路162号 | 2024.11.16 | 2024.11.19 | 西厂界 | 臭气浓度 | 无量纲 | 14 | 20
[5 empty] | 总悬浮颗粒物 | μg/m³ | 43 | 500
[5 empty] | 氨 | mg/m³ | 0.032 | 1.5
[5 empty] | 硫化氢 | mg/m³ | ND | 0.06
[5 empty] | 非甲烷总烃 | mg/m³ | 0.48 | 4
|  |  |  | 西南厂界 | 臭气浓度 | 无量纲 | 17 | 20
[5 empty] | 总悬浮颗粒物 | μg/m³ | 47 | 500
[5 empty] | 氨 | mg/m³ | 0.02 | 1.5
[5 empty] | 硫化氢 | mg/m³ | ND | 0.06
[5 empty] | 非甲烷总烃 | mg/m³ | 0.42 | 4
|  |  |  | 南厂界 | 臭气浓度 | 无量纲 | ＜10 | 20
[5 empty] | 总悬浮颗粒物 | μg/m³ | 38 | 500
[5 empty] | 氨 | mg/m³ | 0.011 | 1.5
[5 empty] | 硫化氢 | mg/m³ | ND | 0.06
[5 empty] | 非甲烷总烃 | mg/m³ | 0.43 | 4
海安县联发张氏色织有限公司 | 海安市开发区宁海南路162号 | 2024.11.16 | 2024.11.19 | DA002废气排放口 | 低浓度颗粒物 | mg/m³ | 6.6 | 20
[5 empty] | 低浓度颗粒物排放速率 | kg/h | 0.065 | 1
[5 empty] | 二氧化硫 | mg/m³ | 19.4 | 200
[5 empty] | 氮氧化物 | mg/m³ | 4.8 | 200
[5 empty] | 非甲烷总烃 | mg/m³ | 0.43 | 60
[5 empty] | 非甲烷总烃排放速率 | kg/h | 0.006 | 3
江苏凯歌塑料科技有限公司 | 高新区长江西路88-6号 | 2024.11.17 | 2024.11.19 | 西厂界 | 非甲烷总烃 | mg/m³ | 0.27 | 4
|  |  |  | 西南厂界 | 非甲烷总烃 | mg/m³ | 0.33 | 4
|  |  |  | 南厂界 | 非甲烷总烃 | mg/m³ | 0.36 | 4
江苏凯歌塑料科技有限公司 | 海安市高新区长江西路88-6号 | 2024.11.17 | 2024.11.19 | 注塑车间废气排放口 | 非甲烷总烃 | mg/m³ | 0.35 | 60
江苏凯歌塑料科技有限公司 | 海安市高新区长江西路88-6号 | 2024.11.17 | 2024.11.19 | 吹塑车间废气排放口 | 非甲烷总烃 | mg/m³ | 0.26 | 60
南通仙乐色织有限公司 | 海安市海安镇圆庄路88号 | 2024.11.20 | 2024.11.25 | 污水站废气排放筒 | 氨 | mg/m³ | 4.37 | ——
[5 empty] | 氨排放速率 | kg/h | 1.7×10-3 | 4.9
[5 empty] | 硫化氢 | mg/m³ | 0.216 | ——
[5 empty] | 硫化氢排放速率 | kg/h | 8.6×10-5 | 0.33
[5 empty] | 臭气 | 无量纲 | 732 | 2000
江苏冠华森节能科技有限公司 | 海安市大公镇安海中路8号 | 2024.11.19 | 2024.11.20 | 南周界 | 二氧化硫 | mg/m³ | 0.016 | 0.4
[5 empty] | 氮氧化物 | mg/m³ | 0.024 | 0.12
[5 empty] | 总悬浮颗粒物 | μg/m³ | 41 | 500
[5 empty] | 非甲烷总烃 | mg/m³ | 0.29 | 4
|  |  |  | 西南周界 | 二氧化硫 | mg/m³ | 0.018 | 0.4
[5 empty] | 氮氧化物 | mg/m³ | 0.025 | 0.12
[5 empty] | 总悬浮颗粒物 | μg/m³ | 47 | 500
[5 empty] | 非甲烷总烃 | mg/m³ | 0.35 | 4
|  |  |  | 西周界 | 二氧化硫 | mg/m³ | 0.018 | 0.4
[5 empty] | 氮氧化物 | mg/m³ | 0.023 | 0.12
[5 empty] | 总悬浮颗粒物 | μg/m³ | 43 | 500
[5 empty] | 非甲烷总烃 | mg/m³ | 0.37 | 4
江苏冠华森节能科技有限公司 | 海安市大公镇安海中路8号 | 2024.11.19 | 2024.11.25 | DA006排气筒 | 低浓度颗粒物 | mg/m³ | 15.7 | 30
[5 empty] | 氮氧化物 | mg/m³ | 171 | ——
[5 empty] | 氮氧化物排放速率 | kg/h | 2.35 | ——
[5 empty] | 二氧化硫 | mg/m³ | 38 | ——
[5 empty] | 二氧化硫排放速率 | kg/h | 0.53 | ——
江苏冠华森节能科技有限公司 | 海安市大公镇安海中路8号 | 2024.11.19 | 2024.11.25 | DA005排气筒 | 低浓度颗粒物 | mg/m³ | 16.3 | 30
江苏冠华森节能科技有限公司 | 海安市大公镇安海中路8号 | 2024.11.19 | 2024.11.25 | DA008排气筒 | 低浓度颗粒物 | mg/m³ | 15.6 | 30
南通海佳环境科技有限公司 | 海安市高新区胡集街道达欣大道1号东门 | 2024.11.18 | 2024.11.25 | 西厂界 | 臭气 | 无量纲 | 13 | 20
[5 empty] | 非甲烷总烃 | mg/m³ | 0.23 | 4
[5 empty] | 氮氧化物 | mg/m³ | 0.02 | 0.12
[5 empty] | 氨 | mg/m³ | 0.06 | 1.5
[5 empty] | 氯化氢 | mg/m³ | ND | 0.05
[5 empty] | 氟化物 | mg/m³ | ND | 0.02
[5 empty] | 硫化氢 | mg/m³ | ND | 0.06
|  |  |  | 西南厂界 | 臭气 | 无量纲 | 14 | 20
[5 empty] | 非甲烷总烃 | mg/m³ | 0.27 | 4
[5 empty] | 氮氧化物 | mg/m³ | 0.021 | 0.12
[5 empty] | 氨 | mg/m³ | 0.08 | 1.5
[5 empty] | 氯化氢 | mg/m³ | ND | 0.05
[5 empty] | 氟化物 | mg/m³ | ND | 0.02
[5 empty] | 硫化氢 | mg/m³ | ND | 0.06
|  |  |  | 南厂界 | 臭气 | 无量纲 | 11 | 20
[5 empty] | 非甲烷总烃 | mg/m³ | 0.29 | 4
[5 empty] | 氮氧化物 | mg/m³ | 0.019 | 0.12
[5 empty] | 氨 | mg/m³ | 0.1 | 1.5
[5 empty] | 氯化氢 | mg/m³ | ND | 0.05
[5 empty] | 氟化物 | mg/m³ | ND | 0.02
[5 empty] | 硫化氢 | mg/m³ | ND | 0.06
南通海佳环境科技有限公司 | 海安市高新区胡集街道达欣大道1号东门 | 2024.11.18 | 2024.11.25 | DA001 1号废气排放口 | 氨 | mg/m³ | 1.4 | ——
[5 empty] | 氨排放速率 | kg/h | 0.013 | 4.9
[5 empty] | 氟化物 | mg/m³ | ND | 3
[5 empty] | 氟化物排放速率 | kg/h | 0.004 | 0.072
[5 empty] | 硫化氢 | mg/m³ | 0.074 | ——
[5 empty] | 硫化氢排放速率 | kg/h | 6.6×10-4 | 0.33
[5 empty] | 非甲烷总烃 | mg/m³ | 0.2 | 60
[5 empty] | 非甲烷总烃排放速率 | kg/h | 0.004 | 3
[5 empty] | 氯化氢 | mg/m³ | 5.4 | 10
[5 empty] | 氯化氢排放速率 | kg/h | 0.048 | 0.18
[5 empty] | 氮氧化物 | mg/m³ | ND | 100
[5 empty] | 氮氧化物排放速率 | kg/h | 0.014 | 0.47
江苏天蓝油脂有限公司 | 海安市李堡镇兴业路5号 | 2024.11.21 | 2024.11.26 | 南厂界 | 臭气 | 无量纲 | ＜10 | 20
|  |  |  | 东厂界 | 臭气 | 无量纲 | 13 | 20
|  |  |  | 东南厂界 | 臭气 | 无量纲 | 11 | 20
海安县海海毛绒制品有限公司 | 海安市黄海路168号 | 2024.11.20 | 2024.11.28 | DA023针织布定型废气排口 | 低浓度颗粒物 | mg/m³ | 4.8 | 20
[5 empty] | 低浓度颗粒物排放速率 | kg/h | 0.08 | 1
[5 empty] | 二氧化硫 | mg/m³ | ND | 200
[5 empty] | 氮氧化物 | mg/m³ | ND | 200
[5 empty] | 非甲烷总烃 | mg/m³ | 0.35 | 60
[5 empty] | 非甲烷总烃排放速率 | kg/h | 0.004 | 3
海安县海海毛绒制品有限公司 | 海安市黄海路168号 | 2024.11.20 | 2024.11.28 | DA027仿兽绒布定型废气排口 | 低浓度颗粒物 | mg/m³ | 5.3 | 20
[5 empty] | 低浓度颗粒物排放速率 | kg/h | 0.09 | 1
[5 empty] | 二氧化硫 | mg/m³ | 10 | 200
[5 empty] | 氮氧化物 | mg/m³ | ND | 200
[5 empty] | 非甲烷总烃 | mg/m³ | 0.32 | 60
[5 empty] | 非甲烷总烃排放速率 | kg/h | 0.002 | 3
海安县海海毛绒制品有限公司 | 海安市黄海路168号 | 2024.11.21 | 2024.11.28 | DA028绒类毛圈布定型废气排口 | 低浓度颗粒物 | mg/m³ | 5.9 | 20
[5 empty] | 低浓度颗粒物排放速率 | kg/h | 0.26 | 1
[5 empty] | 二氧化硫 | mg/m³ | 9 | 200
[5 empty] | 氮氧化物 | mg/m³ | ND | 200
[5 empty] | 非甲烷总烃 | mg/m³ | 0.4 | 60
[5 empty] | 非甲烷总烃排放速率 | kg/h | 0.03 | 3
海安县海海毛绒制品有限公司 | 海安市黄海路168号 | 2024.11.21 | 2024.11.28 | DA025天鹅绒布定型废气排口 | 低浓度颗粒物 | mg/m³ | 5.9 | 20
[5 empty] | 低浓度颗粒物排放速率 | kg/h | 0.28 | 1
[5 empty] | 二氧化硫 | mg/m³ | ND | 200
[5 empty] | 氮氧化物 | mg/m³ | ND | 200
[5 empty] | 非甲烷总烃 | mg/m³ | 0.48 | 60
[5 empty] | 非甲烷总烃排放速率 | kg/h | 0.016 | 3
海安县海海毛绒制品有限公司 | 海安市黄海路168号 | 2024.11.22 | 2024.11.28 | DA029毛巾布定型废气排口 | 低浓度颗粒物 | mg/m³ | 3.8 | 20
[5 empty] | 低浓度颗粒物排放速率 | kg/h | 0.13 | 1
[5 empty] | 二氧化硫 | mg/m³ | 8 | 200
[5 empty] | 氮氧化物 | mg/m³ | ND | 200
[5 empty] | 非甲烷总烃 | mg/m³ | 0.43 | 60
[5 empty] | 非甲烷总烃排放速率 | kg/h | 0.004 | 3
海安县海海毛绒制品有限公司 | 海安市黄海路168号 | 2024.11.22 | 2024.11.28 | DA030毛巾布定型废气排口 | 低浓度颗粒物 | mg/m³ | 2.2 | 20
[5 empty] | 低浓度颗粒物排放速率 | kg/h | 0.016 | 1
[5 empty] | 二氧化硫 | mg/m³ | 7 | 200
[5 empty] | 氮氧化物 | mg/m³ | 9 | 200
[5 empty] | 非甲烷总烃 | mg/m³ | 0.51 | 60
[5 empty] | 非甲烷总烃排放速率 | kg/h | 0.004 | 3
海安李堡滇池水务有限公司 | —— | 2024.11.21 | 2024.11.26 | 厂界下风向G2 | 臭气 | 无量纲 | 12 | 20
|  |  |  | 厂界下风向G3 | 臭气 | 无量纲 | 11 | 20
|  |  |  | 厂界下风向G4 | 臭气 | 无量纲 | 11 | 20
南通鑫之缘山羊养殖有限公司 | —— | 2024.11.21 | 2024.11.26 | 厂界下风向G2 | 臭气 | 无量纲 | 12 | 20
|  |  |  | 厂界下风向G3 | 臭气 | 无量纲 | 13
|  |  |  | 厂界下风向G4 | 臭气 | 无量纲 | 12
海安祥杰羊业有限公司 | 海安市隆政街道建设村25组 | 2024.11.26 | 2024.12.3 | 南周界（监控点1） | 臭气 | 无量纲 | ＜10 | 20
|  |  |  | 东南周界（监控点2） | 臭气 | 无量纲 | 13 | 20
|  |  |  | 东周界（监控点3） | 臭气 | 无量纲 | 11 | 20
金华明养鸭场 | 海安市隆政街道建设村25组 | 2024.11.26 | 2024.12.3 | 南周界（监控点1） | 臭气 | 无量纲 | 14 | 20
|  |  |  | 东南周界（监控点2） | 臭气 | 无量纲 | ＜10 | 20
|  |  |  | 东周界（监控点3） | 臭气 | 无量纲 | 13 | 20
海安县角斜红阳桥建材厂 | 海安市角斜镇来南村2组 | 2024.11.28 | 2024.12.6 | 南周界 | 总悬浮颗粒物 | μg/m³ | 44 | 500
|  |  |  | 东周界 | 总悬浮颗粒物 | μg/m³ | 45 | 500
|  |  |  | 东南周界 | 总悬浮颗粒物 | μg/m³ | 48 | 500
海安浩驰科技有限公司 | —— | 2024.12.3 | 2024.12.5 | Q1 | 非甲烷总烃实测浓度 | mg/m³ | 2.58 | 60
[5 empty] | 非甲烷总烃排放速率 | kg/h | 0.1 | 3
海安金通新材料科技有限公司 | —— | 2024.12.3 | 2024.12.5 | Q1 | 非甲烷总烃实测浓度 | mg/m³ | 1.99 | 60
[5 empty] | 非甲烷总烃排放速率 | kg/h | 4.3×10-2 | 3
江苏冠华森节能科技有限公司 | 海安市大公镇安海路8号 | 2024.12.5 | 2024.12.13 | DA007采样口 | 非甲烷总烃 | mg/m³ | 0.18 | ——
[5 empty] | 低浓度颗粒物 | mg/m³ | 4.7 | 30
[5 empty] | 二氧化硫 | mg/m³ | 34.9 | 200
[5 empty] | 氨氧化物 | mg/m³ | 84.6 | 300
南通市紫金太阳能开发有限公司 | 海安市曲塘镇双楼路刘圩村65号 | 2024.12.10 | 2024.12.24 | 西厂界 | 总悬浮颗粒物 | μg/m³ | 43 | 500
|  |  |  | 西北厂界 | 总悬浮颗粒物 | μg/m³ | 36 | 500
|  |  |  | 西南厂界 | 总悬浮颗粒物 | μg/m³ | 39 | 500
季善珍 | 海安县李堡镇陈庄村18组 | 2024.12.6 | 2024.12.18 | 东周界 | 铅 | μg/m³ | ND | 6
|  |  |  | 东北周界 | 铅 | μg/m³ | ND | 6
|  |  |  | 东南周界 | 铅 | μg/m³ | ND | 6
南通华银毛绒制品有限公司 | 海安市开发区通榆中路188号 | 2024.12.17 | 2024.12.24 | 污水站东北周界测点 | 臭气 | 无量纲 | ＜10 | ——
|  |  |  | 污水站东周界北测点 | 臭气 | 无量纲 | ＜10 | ——
|  |  |  | 污水站东周界测点 | 臭气 | 无量纲 | 13 | ——
|  |  |  | 污水站东南周界测点 | 臭气 | 无量纲 | 13 | ——
|  |  |  | 污水站西周界测点 | 臭气 | 无量纲 | 11 | ——
海安宏宇合金材料有限公司 | —— | 2024.12.16 | 2024.12.19 | DA001排气筒（Q1） | 低浓度颗粒物实测浓度 | mg/m³ | ND | 20
[5 empty] | 低浓度颗粒物排放速率 | kg/h | 1.7×10-2 | ——
[5 empty] | 二氧化硫实测浓度 | mg/m³ | ND | 80
[5 empty] | 二氧化硫排放速率 | kg/h | 5×10-2 | ——
[5 empty] | 氮氧化物实测浓度 | mg/m³ | 25 | 180
[5 empty] | 氮氧化物排放速率 | kg/h | 0.83 | ——
[5 empty] | 氯化氢实测浓度 | mg/m³ | ND | 10
[5 empty] | 氯化氢排放速率 | kg/h | 3.3×10-2 | 0.18
江苏东材新材料有限责任公司 | 海安县城东镇开发大道(中)28号 | 2024.9.12 | 2024.9.27 | DA001排气筒 | 总挥发性有机物 | mg/m3 | 1.64 | /
[5 empty] | 低浓度颗粒物 | mg/m3 | ＜1 | /
[5 empty] | 臭气浓度 | 无量纲 | 309 | 2000
海安海燕电器有限公司 | 海安市墩头镇吉庆村8组 | 2024.10.15 | 2024.10.28 | DA001排气筒 | 低浓度颗粒物 | mg/m3 | 2.1 | 10
[5 empty] | 二氧化硫烃 | mg/m3 | 6 | 35
[5 empty] | 氮氧化物 | mg/m3 | 44 | 50
南通市通润汽车零部件有限公司 | 海安经济开发区天益路8号 | 2024.10.23 | 2024.11.1 | DA002排气筒抽一只 | 二甲苯 | mg/m3 | 0.058 | /
[5 empty] | 甲苯 | mg/m3 | 0.050 | /
[5 empty] | 二氧化硫 | mg/m3 | ＜3 | 80
[5 empty] | 氮氧化物 | mg/m3 | ＜3 | 180
|  |  |  | DA005排气筒 | 氯化氢 | mg/m3 | ＜0.2 | 10
[6 empty] | kg/h | ＜3.90x10-3 | 0.18
江苏飞亚化学工业集团股份有限公司 | 南通市海安市南海大道（中）226号 | 2024.10.24 | 2024.11.4 | 工艺尾气排口DA001 | 低浓度颗粒物 | mg/m3 | 1.7 | 20
[6 empty] | kg/h | 4.92x10-3 | 1
[5 empty] | 苯胺 | mg/m3 | ＜0.020 | 20
[6 empty] | kg/h | 5.79x10-5 | 0.36
[5 empty] | 氨 | mg/m3 | 5.19x10-3 | 4.9
[5 empty] | 林格曼黑度 | 级 | ＜1 | 1
海安中楹等离子体科技有限公司 | 南通市海安市海安镇达欣路28号 | 2024.10.17 | 2024.10.29 | P1排气筒DA002 | 锡、锑、铜、镍、锰、钴及其化合物 | mg/m3 | 0.0105 | 2.0
[5 empty] | 铬及其化合物 | mg/m3 | ＜4x10-3 | 0.5
[5 empty] | 砷及其化合物, | mg/m3 | ＜9.0x10-4 | 0.5
[5 empty] | 氮氧化物 | mg/m3 | 134 | 300
[5 empty] | 镉及其化合物 | mg/m3 | 7.64x10-3 | 0.05
[5 empty] | 铅及其化合物 | mg/m3 | 0.470 | 0.5
[5 empty] | 氯化氢 | mg/m3 | ＜0.2 | 60
[5 empty] | 林格曼黑度 | 级 | ＜1 | 1
[5 empty] | 一氧化碳 | mg/m3 | 9 | 100
[5 empty] | 汞及其化合物 | mg/m3 | ＜0.0025 | 0.05
[5 empty] | 氟化氢 | mg/m3 | ＜0.08 | 4.0
[5 empty] | 低浓度颗粒物 | mg/m3 | ＜1.0 | 30
[5 empty] | 二氧化硫 | mg/m3 | ＜3 | 100
[5 empty] | 二氧化碳 | mg/m3 | 11.6 | /
南通联荣建材有限公司 | 南通市海安市曲塘镇联荣路88号 | 2024.10.23 | 2024.11.1 | 磨尾工序排气筒30米 | 低浓度颗粒物 | mg/m3 | ＜1.0 | 10
上海贤拓铝业科技海安有限公司 | 南通市海安市大公镇民生路6号 | 2024.10.11 | 2024.10.22 | DA001 | 二氧化硫 | mg/m3 | ＜3 | 80
[5 empty] | 氮氧化物 | mg/m3 | 8 | 180
[5 empty] | 低浓度颗粒物 | mg/m3 | ＜1.0 | 20
[5 empty] | 氯化氢 | mg/m3 | ＜0.02 | 10
[6 empty] | kg/h | ＜8.69x10-4 | 0.18
海安润腾纺织科技有限公司 | 南通市海安经济技术开发区常安大道8号 | 2024.10.16 | 2024.10.28 | DA001 | 颗粒物 | mg/m3 | ＜1.0 | 20
[6 empty] | kg/h | ＜0.0887 | 1
江苏道康亚克力新型高分子材料有限公司 | 南通市海安市李堡镇工业集中区 | 2024.11.08 | 2024.11.19 | RTO燃烧炉废气排放口DA001排气筒 | 低浓度颗粒物 | mg/m3 | ＜1.0 | 20
[5 empty] | 二氧化硫 | mg/m3 | ＜3 | 50
[5 empty] | 氮氧化物 | mg/m3 | 44 | 100
[6 empty] | kg/h | 0.0248 | 0.47
[5 empty] | 一氧化碳 | mg/m3 | ＜3 | /
[5 empty] | 二氧化碳 | % | 1.39 | /
|  |  |  | 催化氧化废气排口DA002排气筒 | 低浓度颗粒物 | mg/m3 | ＜1.0 | 20
海安县东方特种建材有限公司 | 南通市海安市李堡镇新建东路76号 | 2024.10.26 | 2024.11.07 | 磨机排气筒DA001 | 低浓度颗粒物 | mg/m3 | ＜1.0 | 10
上海电气南通国海环保科技有限公司 | 南通市海安市老坝港滨海新区(角斜镇)金港大道6号 | 2024.11.27 | 2024.12.18 | 厂界处下风向三个监控点 | 氨 | mg/m3 | 0.042 | 1.5
[5 empty] | 硫化氢 | mg/m3 | ＜0.0003 | 0.06
[5 empty] | 臭气浓度 | 无量纲 | 15 | 20
|  |  |  | 危废焚烧装置排气筒 | 低浓度颗粒物 | mg/m3 | ＜1.0 | 30
[5 empty] | 镉及其化合物 | mg/m3 | 2.47x10-5 | 0.05
[5 empty] | 铬及其化合物 | mg/m3 | 3.96x10-3 | 0.5
[5 empty] | 锡、锑、铜、锰、镍、钴及其化合物 | mg/m3 | 0.0221 | 2
[5 empty] | 铊及其化合物 | mg/m3 | 2.65x10-5 | 0.05
[5 empty] | 铅及其化合物 | mg/m3 | 1.15x10-3 | 0.5
[5 empty] | 砷及其化合物 | mg/m3 | 4.28x10-3 | 0.5
[5 empty] | 氮氧化物 | mg/m3 | 87 | 300
[5 empty] | 氯化氢 | mg/m3 | ＜0.2 | 60
[5 empty] | 一氧化碳 | mg/m3 | 11 | 100
[5 empty] | 汞及其化合物 | mg/m3 | ＜0.0025 | 0.05
[5 empty] | 二氧化硫 | mg/m3 | ＜3 | 100
[5 empty] | 氟化氢 | mg/m3 | ＜0.08 | 4.0
[5 empty] | 二氧化碳 | % | 5.85 | /
[5 empty] | 二噁英 | ngTEQ/m3 | 0.054 | 0.5
|  |  |  | 土壤 | pH值 | / | 8.81 | /
[5 empty] | 铜 | mg/kg | 10 | /
[5 empty] | 铅 | mg/kg | 18 | /
[5 empty] | 总铬 | mg/kg | 52 | /
[5 empty] | 汞 | mg/kg | 0.026 | /
[5 empty] | 砷 | mg/kg | 4.56 | /
[5 empty] | 锌 | mg/kg | 12 | /
[5 empty] | 镉 | mg/kg | 0.07 | /
[5 empty] | 镍 | mg/kg | 12 | /
|  |  |  | 炉渣 | 热灼减率 | % | 0.8 | /
南通紫石固废处置有限公司 | 海安市城东镇晓星大道29号 | 2024.11.28 | 2024.12.09 | DA001废气排气筒 | 低颗粒物 | mg/m3 | ＜1 | 20
[6 empty] | kg/h | ＜5.65x10-3 | 1
[5 empty] | 硫化氢 | kg/h | 2.77x10-6 | 0.33
[5 empty] | 氨 | kg/h | ＜1.41x10-3 | 4.9
[5 empty] | 臭气浓度 | 无量纲 | 35 | 2000
南通恒达新型墙体材料厂 | 南通市海安市西场镇壮志村17组 | 2024.12.03 | 2024.12.20 | DA002 | 颗粒物 | mg/m3 | 3.8 | 30
[5 empty] | 臭气浓度 | 无量纲 | 74 | 40000
[5 empty] | 氟化物 | mg/m3 | ＜0.08 | 3
[5 empty] | 氮氧化物 | mg/m3 | 22 | 200
[5 empty] | 二氧化硫 | mg/m3 | 10 | 150
[5 empty] | 二噁英 | ngTEQ/m3 | 0.011 | 0.1
海安天楹环保能源有限公司 | 南通市海安市胡集街道达欣路28号 | 2024.12.4-5 | 2024.12.17 | 焚烧炉废气 | 低浓度颗粒物 | mg/m3 | ＜1.3 | 30
[5 empty] | 二氧化硫 | mg/m3 | ＜4 | 100
[5 empty] | 氮氧化物 | mg/m3 | 261 | 300
[5 empty] | 氯化氢 | mg/m3 | ＜0.26 | 60
[5 empty] | 一氧化碳 | mg/m3 | ＜4 | 100
[5 empty] | 汞及其化合物 | mg/m3 | ＜0.0032 | 0.05
[5 empty] | 镉、铊及其化合物 | mg/m3 | ＜4.36x10-5 | 0.1
[5 empty] | 锑、砷、铅、铬、钴、铜、锰、镍及其化合物 | mg/m3 | 0.0144 | 1.0
[5 empty] | 二氧化碳 | % | 6.01 | /
[5 empty] | 二噁英 | ngTEQ/m3 | 0.0032 | 0.1
|  |  |  | 无组织 | 臭气浓度 | 无量纲 | ＜10 | 20
|  |  |  | 固废 | 炉渣热灼减率 | % | 0.8 | /