## 水
受检单位 | 地址 | 采样日期 | 报告日期 | 检测点 | 检测项目 | 单位 | 结果 | 标准限值 | 报告编号 | 数据产出
江苏联发环保新能源有限公司 | 海安市恒联路88号 | 2023.12.29 | 2024.1.3 | 总排口 | 水温 | ℃ | 28 | —— | （2024）环监（水）字第（001）号 | 4
[5 empty] | 化学需氧量 | mg/L | 47 | 50
[5 empty] | 氨氮 | mg/L | 0.845 | 5
[5 empty] | 总磷 | mg/L | 0.03 | 0.5
海安恒发污水处理有限公司 | 海安市恒联路81号 | 2023.12.29 | 2024.1.3 | 总排口 | 水温 | ℃ | 15 | —— | （2024）环监（水）字第（002）号 | 11
[5 empty] | 化学需氧量 | mg/L | 16 | 50
[5 empty] | 氨氮 | mg/L | 2.78 | 5
[5 empty] | 总磷 | mg/L | 0.07 | 0.5
南通常安水务有限公司 | 海安市开发区常鑫路66号 | 2023.12.29 | 2024.1.3 | 总排口 | 水温 | ℃ | 20 | —— | （2024）环监（水）字第（003）号 | 4
[5 empty] | 化学需氧量 | mg/L | 18 | 50
[5 empty] | 氨氮 | mg/L | 0.395 | 5
[5 empty] | 总磷 | mg/L | 0.08 | 0.5
海安冠益纺织科技有限公司 | 南通市海安市经济开发区新光路199号 | 2024.1.3 | 2024.1.16 | 污水总排口 | 化学需氧量 | mg/L | 66 | 500 | （2024）环监（水）字第（007）号 | 8
[5 empty] | 氨氮 | mg/L | 0.303 | 20
[5 empty] | 总磷 | mg/L | 0.39 | 1.5
[5 empty] | 色度 | 倍 | 4 | 80
江苏华艺服饰有限公司 | 南通市海安市长江西路88号-1 | 2024.1.4 | 2024.1.11 | 总排口 | 化学需氧量 | mg/L | 16 | 200 | （2024）环监（水）字第（008）号 | 9
[5 empty] | 氨氮 | mg/L | 1.02 | 20
[5 empty] | 总磷 | mg/L | 0.14 | 1.5
南通华银毛绒制品有限公司 | 南通市海安市开发区通榆中路188号 | 2024.1.9 | 2024.1.16 | 污水排放口 | 化学需氧量 | mg/L | 137 | —— | （2024）环监（水）字第（011）号 | 9
[5 empty] | 氨氮 | mg/L | 0.83 | ——
[5 empty] | 总磷 | mg/L | 0.18 | ——
海安恒鹏机械配件加工厂 | 南通市海安市墩头镇墩西村一组 | 2024.1.10 | 2024.1.16 | 镍水监控池 | 总镍 | mg/L | ND | —— | （2024）环监（水）字第（012）号 | 13
|  |  |  | 铬水监控池 | 总铬 | mg/L | 0.04 | ——
|  |  |  | 废水总排口 | 化学需氧量 | mg/L | 43 | ——
[5 empty] | 氨氮 | mg/L | 1.08 | ——
[5 empty] | 总磷 | mg/L | 0.27 | ——
海安润腾纺织科技有限公司 | 南通市海安市经济开发区常安大道8号 | 2024.1.10 | 2024.1.16 | 污水排放口 | 化学需氧量 | mg/L | 223 | —— | （2024）环监（水）字第（013）号 | 9
[5 empty] | 氨氮 | mg/L | 1.2 | ——
[5 empty] | 总磷 | mg/L | 0.12 | ——
海安凯美纺织科技有限公司 | 南通市海安市常安大道6号1栋 | 2024.1.11 | 2024.1.15 | 废水总排口 | 化学需氧量 | mg/L | 111 | —— | （2024）环监（水）字第（006）号 | 9
[5 empty] | 氨氮 | mg/L | 1.14 | ——
[5 empty] | 总磷 | mg/L | 0.39 | ——
南通都邦丝绸炼染有限公司 | 海安市工业园区（田庄村14组） | 2024.1.16 | 2024.1.24 | 污水总排口 | 化学需氧量 | mg/L | 68 | 200 | （2024）环监（水）字第（014）号 | 9
[5 empty] | 氨氮 | mg/L | 1.14 | 20
[5 empty] | 总磷 | mg/L | 0.11 | 1.5
海安曲塘滇池水务有限公司 | 海安市花庄村3组 | 2024.1.18 | 2024.1.24 | 总排口 | 化学需氧量 | mg/L | 18 | 50 | （2024）环监（水）字第（015）号 | 11
[5 empty] | 氨氮 | mg/L | 1.15 | 5
[5 empty] | 总磷 | mg/L | 0.12 | 0.5
[5 empty] | 色度 | 倍 | 5 | 30
南通虹宇服饰有限公司 | 海安市曲塘镇西工业集中区 | 2024.1.19 | 2024.1.24 | 污水总排口 | 化学需氧量 | mg/L | 40 | 200 | （2024）环监（水）字第（017）号 | 11
[5 empty] | 氨氮 | mg/L | 0.278 | 20
[5 empty] | 总磷 | mg/L | 0.28 | 1.5
[5 empty] | 色度 | 倍 | 20 | 80
南通合益饲料科技有限公司 | 南通市海安市南海大道303号 | 2024.1.23 | 2024.1.29 | 厂区西北侧雨水井 | 化学需氧量 | mg/L | 1.41×103 | —— | （2024）环监（水）字第（018）号 | 12
[5 empty] | 氨氮 | mg/L | 6.52 | ——
[5 empty] | 总磷 | mg/L | 8.08 | ——
|  |  |  | 厂区西北侧暗管 | 化学需氧量 | mg/L | 1.20×103 | ——
[5 empty] | 氨氮 | mg/L | 7.2 | ——
[5 empty] | 总磷 | mg/L | 2.14 | ——
江苏金秋弹性织造有限公司 | 海安市常安大道（西热中路8号） | 2024.1.26 | 2024.2.8 | 废水总排口 | 化学需氧量 | mg/L | 137 | —— | （2024）环监（水）字第（019）号 | 6
[5 empty] | 氨氮 | mg/L | 18.2 | ——
海安恒发污水处理有限公司 | 海安市 | 2024.3.12 | 2024.3.15 | 污水总排口 | 总磷 | mg/L | 0.12 | 0.5 | （2024）环监（水）字第（022）号 | 6
[5 empty] | 氨氮 | mg/L | 1.6 | 5
[5 empty] | 总氮 | mg/L | 5.18 | 15
[5 empty] | 化学需氧量 | mg/L | 27 | 50
[5 empty] | 肉眼可见物 | 无量纲 | 1 | ——
[5 empty] | 嗅和味 | 无量纲 | 无 | ——
江苏富邦纺织集团有限公司 | 海安市西园大道30号 | 2024.3.14 | 2024.3.21 | 总排口 | 总磷 | mg/L | 0.18 | 1.5 | （2024）环监（水）字第（027）号 | 12
[5 empty] | 氨氮 | mg/L | 2.3 | 20
[5 empty] | 总氮 | mg/L | 9.34 | 30
[5 empty] | 化学需氧量 | mg/L | 130 | 200
江苏联发环保新能源有限公司 | 海安市城东镇恒联路88号 | 2024.3.18 | 2024.3.25 | 总排口 | 总磷 | mg/L | 0.07 | 0.5 | （2024）环监（水）字第（028）号 | 25
[5 empty] | 氨氮 | mg/L | 0.323 | 5
[5 empty] | 总氮 | mg/L | 4.43 | 15
[5 empty] | 化学需氧量 | mg/L | 28 | 50
[5 empty] | pH值 | 无量纲 | 7.5 | 6~9
鹰泰水务海安有限公司 | 海安市 | 2024.3.19 | 2024.3.25 | 总排口 | pH值 | 无量纲 | 7.1 | 6~9 | （2024）环监（水）字第（029）号 | 25
[5 empty] | 总磷 | mg/L | 0.09 | 0.5
[5 empty] | 氨氮 | mg/L | 0.483 | 5
[5 empty] | 总氮 | mg/L | 5.6 | 15
[5 empty] | 化学需氧量 | mg/L | 46 | 50
江苏梦月纺织科技有限公司 | 海安市城东镇立发大道6号 | 2024.3.20 | 2024.3.25 | 总排口 | 氨氮 | mg/L | 1.39 | —— | （2024）环监（水）字第（031）号 | 6
[5 empty] | 化学需氧量 | mg/L | 224 | ——

## 声
受检单位 | 地址 | 采样日期 | 报告日期 | 检测点 | 检测项目 | 单位 | 结果 | 标准限值 | 报告编号 | 数据产出
南通盛利重工机械制造有限公司 | 海安市黄海西路10号 | 2024.2.27 | 2024.2.29 | 西厂界 | 噪声 | dB（A） | 60 | 65 | （2024）环监（声）字第（001）号 | 20
海安仇安茧业有限公司 | 海安县墩头镇凤阳村二组 | 2024.3.7 | 2024.3.15 | 南厂界外1米 | 噪声 | dB（A） | 54 | 50 | （2024）环监（声）字第（002）号 | 70
|  |  |  | 东厂界外1米 |  |  | 52 | 50
|  |  |  | 陈银寿西北卧室外1米 |  |  | 48 | 45
江苏千品新材料科技有限公司 | 海安市角斜镇人民西路8号 | 2024.3.14 | 2024.3.20 | 东厂界 | 噪声 | dB（A） | 61 | 55 | （2024）环监（声）字第（003）号 | 40
|  |  |  | 角斜村十五组35号 | 噪声 | dB（A） | 43 | 55

## 气
受检单位 | 地址 | 采样日期 | 报告日期 | 检测点 | 检测项目 | 单位 | 结果 | 标准限值 | 报告编号 | 数据产出
歌德曼（南通）漆业有限公司 | 南通市海安市李堡镇包场北路30号 | 2024.1.13 | 2024.1.16 | 净化后排气筒 | 低浓度颗粒物 | mg/m3 | 2.7 | 20 | （2024）环监（气）字第（001）号 | 106
[5 empty] | 非甲烷总烃 | mg/m3 | 0.3 | 60
江苏鹰王科技有限公司 | 南通市海安市大公工业园区东8号 | 2024.1.15 | 2024.1.24 | 净化后排气筒 | 低浓度颗粒物 | mg/m3 | 3.7 | 20 | （2024）环监（气）字第（002）号 | 106
[5 empty] | 非甲烷总烃 | mg/m3 | 1.16 | 60
南通科星化工股份有限公司 | 南通市海安市白甸镇兴瓦工业园区 | 2024.1.17 | 2024.1.30 | 排气筒 | 非甲烷总烃（净化后） | mg/m3 | ND | 80 | （2024）环监（气）字第（003）号 | 126
[5 empty] | 非甲烷总烃（净化前） | mg/m3 | ND | ——
南通华银毛绒制品有限公司 | 南通市海安市开发区通榆路188号 | 2024.1.23 | 2024.1.29 | 南周界西测点 | 臭气浓度 | 无量纲 | ＜10 | 20 | （2024）环监（气）字第（004）号 | 24
|  |  |  | 南周界测点 | 臭气浓度 | 无量纲 | ＜10 | 20
|  |  |  | 南周界东测点 | 臭气浓度 | 无量纲 | ＜10 | 20
南通冠优达磁业股份有限公司 | 南通市海安市通扬路29号 | 2024.1.25 | 2024.1.30 | 南厂界西测点 | 非甲烷总烃 | mg/m3 | 0.57 | 4 | （2024）环监（气）字第（005）号 | 13
|  |  |  | 南厂界测点 | 非甲烷总烃 | mg/m3 | 0.73 | 4
|  |  |  | 南厂界东测点 | 非甲烷总烃 | mg/m3 | 0.73 | 4
南通冠优达磁业股份有限公司 | 南通市海安市通扬路29号 | 2024.1.25 | 2024.1.30 | 南周界西测点 | 臭气浓度 | 无量纲 | ＜10 | 20 | （2024）环监（气）字第（006）号 | 34
|  |  |  | 南周界测点 | 臭气浓度 | 无量纲 | ＜10 | 20
|  |  |  | 南周界东测点 | 臭气浓度 | 无量纲 | ＜10 | 20
南通德海饲料有限公司 | 海安市高新区开元大道256号 | 2024.3.8 | 2024.3.20 | 东周界 | 臭气浓度 | 无量纲 | ＜10 | 20 | （2024）环监（气）字第（007）号 | 29
[7 empty] | ＜10 | 20
[7 empty] | ＜10 | 20
|  |  |  | 东南周界 | 臭气浓度 | 无量纲 | ＜10 | 20
[7 empty] | ＜10 | 20
[7 empty] | ＜10 | 20
|  |  |  | 南周界 | 臭气浓度 | 无量纲 | ＜10 | 20
[7 empty] | ＜10 | 20
[7 empty] | ＜10 | 20
海安县新南畜产品有限公司 | 海安市城东镇葛家桥村13组 | 2024.3.6 | 2024.3.26 | 东周界 | 臭气浓度 | 无量纲 | ＜10 | 20 | （2024）环监（气）字第（008）号 | 29
[7 empty] | ＜10 | 20
[7 empty] | ＜10 | 20
|  |  |  | 东南周界 | 臭气浓度 | 无量纲 | ＜10 | 20
[7 empty] | ＜10 | 20
[7 empty] | ＜10 | 20
|  |  |  | 南周界 | 臭气浓度 | 无量纲 | ＜10 | 20
[7 empty] | ＜10 | 20
[7 empty] | ＜10 | 20