## 水
受检单位 | 地址 | 采样日期 | 报告日期 | 检测点 | 检测项目 | 单位 | 结果 | 标准限值 | 报告编号
江苏焕格食品科技有限公司 | 海安市李堡镇人民路99号 | 2025.1.9 | 2025.1.14 | 废水总排口 | 化学需氧量 | mg/L | 96 | 500 | （2025）环监（水）字第（003）号
海安市马东芝麻加工厂 | 海安市李堡镇工业园区 | 2025.1.9 | 2025.1.16 | 废水总排口 | 化学需氧量 | mg/L | 100 | 350 | （2025）环监（水）字第（004）号
海安市恒泽净水有限公司 | 海安市开发区七星湖大道16号 | 2025.2.6 | 2025.2.11 | 污水处理排污口 | 总磷 | mg/L | 0.12 | 0.5 | （2025）环监（水）字第（010）号
[5 empty] | 氨氮 | mg/L | 0.546 | 5
[5 empty] | 化学需氧量 | mg/L | 18 | 50
[5 empty] | 镍 | mg/L | 0.5 | 0.05
海安市惠泽净水有限公司 | 海安市城东镇韩南二组 | 2025.2.12 | 2025.2.19 | 出水口（总排口） | 总磷 | mg/L | 0.22 | 0.5 | （2025）环监（水）字第（011）号
[5 empty] | 氨氮 | mg/L | 0.286 | 5
[5 empty] | 总氮 | mg/L | 7.37 | 15
[5 empty] | 化学需氧量 | mg/L | 24 | 50
|  |  |  | 进水口 | 总磷 | mg/L | 4.34 | ——
[5 empty] | 氨氮 | mg/L | 31.7 | ——
[5 empty] | 总氮 | mg/L | 44 | ——
[5 empty] | 化学需氧量 | mg/L | 205 | ——
鹰泰水务海安有限公司 | 海安市通学桥村30组 | 2025.2.12 | 2025.2.19 | 出水口（总排口） | 总磷 | mg/L | 0.05 | 0.5 | （2025）环监（水）字第（012）号
[5 empty] | 氨氮 | mg/L | 0.21 | 5
[5 empty] | 总氮 | mg/L | 8.76 | 15
[5 empty] | 化学需氧量 | mg/L | 20 | 50
|  |  |  | 进水口 | 总磷 | mg/L | 4.34 | ——
[5 empty] | 氨氮 | mg/L | 21.8 | ——
[5 empty] | 总氮 | mg/L | 27.6 | ——
[5 empty] | 化学需氧量 | mg/L | 250 | ——
海安恒发污水处理有限公司 | 海安市城东镇南屏村恒联路81号 | 2025.2.12 | 2025.2.19 | 出水口 | 总磷 | mg/L | 0.09 | 0.5 | （2025）环监（水）字第（013）号
[5 empty] | 氨氮 | mg/L | 1.63 | 5
[5 empty] | 总氮 | mg/L | 8.02 | 15
[5 empty] | 化学需氧量 | mg/L | 19 | 50
|  |  |  | 进水口 | 总磷 | mg/L | 7.09 | ——
[5 empty] | 氨氮 | mg/L | 40.8 | ——
[5 empty] | 总氮 | mg/L | 61.1 | ——
[5 empty] | 化学需氧量 | mg/L | 295 | ——
海安市恒泽净水有限公司 | 海安市开发区七星湖大道16号 | 2025.2.12 | 2025.2.19 | 出水口 | 总磷 | mg/L | 0.1 | 0.5 | （2025）环监（水）字第（014）号
[5 empty] | 氨氮 | mg/L | 0.381 | 5
[5 empty] | 总氮 | mg/L | 7.42 | 15
[5 empty] | 化学需氧量 | mg/L | 18 | 50
|  |  |  | 进水口 | 总磷 | mg/L | 5.02 | ——
[5 empty] | 氨氮 | mg/L | 19 | ——
[5 empty] | 总氮 | mg/L | 23.2 | ——
[5 empty] | 化学需氧量 | mg/L | 198 | ——
南通都邦丝绸炼染有限公司 | 海安市 | 2025.2.19 | 2025.2.24 | 废水总排口 | 氨氮 | mg/L | 0.214 | 20 | （2025）环监（水）字第（016）号
[5 empty] | 总氮 | mg/L | 10.2 | 30
[5 empty] | 化学需氧量 | mg/L | 71 | 200
港汇（海安）纺织科技有限公司 | 海安市开发区雄石路1号 | 2025.3.12 | 2025.3.20 | 污水排放口 | 总磷 | mg/L | 0.36 | 1.5 | （2025）环监（水）字第（019）号
[5 empty] | 氨氮 | mg/L | 1.59 | 20
[5 empty] | 总氮 | mg/L | 3.08 | 30
[5 empty] | 化学需氧量 | mg/L | 177 | 500
海安县针织二厂 | 海安市高新区兴环村十五组100号 | 2025.3.13 | 2025.3.20 | 废水总排口 | 总磷 | mg/L | 0.13 | 1.5 | （2025）环监（水）字第（020）号
[5 empty] | 氨氮 | mg/L | 0.787 | 20
[5 empty] | 总氮 | mg/L | 2.14 | 30
[5 empty] | 化学需氧量 | mg/L | 193 | 200
[5 empty] | 硫化物 | mg/L | ND | 0.5
[5 empty] | 苯胺类 | mg/L | 0.32 | 1
[5 empty] | 色度 | 倍 | 5 | 80
[5 empty] | 悬浮物 | mg/L | 17 | 100
海安市福兴漂染有限公司 | 海安市城东镇人民东路94号 | 2025.3.13 | 2025.3.20 | 污水排放口 | 总磷 | mg/L | 0.34 | 1.5 | （2025）环监（水）字第（021）号
[5 empty] | 氨氮 | mg/L | 1.59 | 20
[5 empty] | 总氮 | mg/L | 7.58 | 30
[5 empty] | 化学需氧量 | mg/L | 101 | 200
[5 empty] | 硫化物 | mg/L | ND | 0.5
[5 empty] | 苯胺类 | mg/L | 0.4 | 1
[5 empty] | 色度 | 倍 | 4 | 80
[5 empty] | 悬浮物 | mg/L | 14 | 100
江苏艾丽森纺织科技有限公司 | 南通市海安市立发大道118号 | 2025.3.13 | 2025.3.20 | 污水排放口 | 总磷 | mg/L | 0.58 | 1.5 | （2025）环监（水）字第（023）号
[5 empty] | 氨氮 | mg/L | 0.724 | 20
[5 empty] | 总氮 | mg/L | 4.84 | 30
[5 empty] | 化学需氧量 | mg/L | 135 | 500
[5 empty] | 阴离子表面活性剂 | mg/L | 0.28 | 20
[5 empty] | 硫化物 | mg/L | ND | 0.5
[5 empty] | 石油类 | mg/L | 0.13 | 20
[5 empty] | 苯胺类 | mg/L | 0.35 | 1
[5 empty] | 色度 | 倍 | 6 | 80
[5 empty] | 悬浮物 | mg/L | 15 | 100
海安市人民医院 | 海安市高新区中坝中路17号 | 2025.3.17 | 2025.3.27 | 总排口 | 总磷 | mg/L | 1.87 | 8 | （2025）环监（水）字第（027）号
[5 empty] | 氨氮 | mg/L | 29.4 | 45
[5 empty] | 总氮 | mg/L | 57.2 | 70
[5 empty] | 化学需氧量 | mg/L | 40 | 250
[5 empty] | 阴离子表面活性剂 | mg/L | 0.28 | 10
[5 empty] | 氰化物 | mg/L | ND | 0.5
[5 empty] | 动植物油 | mg/L | ND | 20
[5 empty] | 色度 | 倍 | 6 | 64
[5 empty] | pH值 | 无量纲 | 7.9 | 6—9
[5 empty] | 悬浮物 | mg/L | 10 | 60
海安市恒泽净水有限公司 | 海安市开发区七星湖大道16号 | 2025.3.20 | 2025.3.31 | 污水处理排污口 | 总磷 | mg/L | 0.09 | 0.5 | （2025）环监（水）字第（028）号
[5 empty] | 氨氮 | mg/L | 0.39 | 5
[5 empty] | 镍 | mg/L | 0.047 | 0.05

## 声
受检单位 | 地址 | 采样日期 | 报告日期 | 检测点 | 检测项目 | 单位 | 结果 | 标准限值 | 报告编号
南通亚奥精超阀门有限公司 | 海安市城东镇龙游路98号 | 2024.12.31 | 2025.1.6 | 北厂界 | 噪声 | dB（A） | 57 | 60 | （2025）环监（声）字第（001）号
南通市宇润汽车配件有限公司 | 海安市曲塘镇新楼路198号 | 2025.1.8 | 2025.1.9 | 西厂界 | 噪声 | dB（A） | 54 | 65 | （2025）环监（声）字第（002）号
海安牧原农牧有限公司 | 海安市白甸镇周垛村二组牧原路8号 | 2025.1.23 | 2025.1.26 | 南厂界外1米 | 噪声 | dB（A） | 39 | —— | （2025）环监（声）字第（003）号
|  |  |  | 新海村十四组50号南侧外1米 | 噪声 | dB（A） | 38 | ——
海安县晋宏化纤有限公司 | 海安市宁海南路298号 | 2025.2.17 | 2025.2.20 | 南厂界外1米 | 噪声 | dB（A） | 72 | 55 | （2025）环监（声）字第（004）号
海安市金旋烧烤店（个体工商户） | 海安市高新区曙光西路11-33号1幢11-3室 | 2025.2.27 | 2025.3.3 | 如意紫都17栋一单元401东南卧室 | 噪声（夜间） | dB（A） | 33 | 35 | （2025）环监（声）字第（005）号
|  |  |  | 如意紫都17栋一单元401东南卧室 | 噪声（夜间） | 频率31.5Hz | 35 | 72
[6 empty] | 频率63Hz | 36 | 55
[6 empty] | 频率125Hz | 29 | 43
[6 empty] | 频率250Hz | 34 | 35
[6 empty] | 频率500Hz | 26 | 29

## 气
受检单位 | 地址 | 采样日期 | 报告日期 | 检测点 | 检测项目 | 单位 | 结果 | 标准限值 | 报告编号
江苏创诺丽特机械科技有限公司 | —— | 2025.1.2 | 2025.1.10 | 有组织喷砂废气排气筒FQ-01（Q1） | 低浓度颗粒物实测浓度 | mg/m³ | ND | 20 | （2025）恒安（气）字第（007)号
[5 empty] | 低浓度颗粒物排放速率 | kg/h | 1.1×10-2 | 1
|  |  |  | 有组织喷漆废气排气筒FQ-02（Q2） | 低浓度颗粒物实测浓度 | mg/m³ | ND | 20
[5 empty] | 低浓度颗粒物排放速率 | kg/h | 1.7×10-3 | 1
[5 empty] | 丙酮 | mg/m³ | ND | 0.01
[5 empty] | 异丙酮 | mg/m³ | ND | 0.002
[5 empty] | 正己烷 | mg/m³ | 0.083 | 0.004
[5 empty] | 乙酸乙酯 | mg/m³ | ND | 0.006
[5 empty] | 苯 | mg/m³ | 0.011 | 0.004
[5 empty] | 六甲基二硅氧烷 | mg/m³ | ND | 0.001
[5 empty] | 正庚烷 | mg/m³ | 0.022 | 0.004
[5 empty] | 3-戊酮 | mg/m³ | ND | 0.002
[5 empty] | 甲苯 | mg/m³ | 0.02 | 0.004
[5 empty] | 环戊酮 | mg/m³ | ND | 0.004
[5 empty] | 乙酸丁酯 | mg/m³ | ND | 0.005
[5 empty] | 乳酸乙酯 | mg/m³ | ND | 0.007
[5 empty] | 乙苯 | mg/m³ | ND | 0.006
[5 empty] | 间，对二甲苯 | mg/m³ | ND | 0.009
[5 empty] | 丙二醇单甲醚乙酯 | mg/m³ | ND | 0.005
[5 empty] | 邻二甲苯 | mg/m³ | ND | 0.004
[5 empty] | 苯乙烯 | mg/m³ | ND | 0.004
[5 empty] | 2-庚酮 | mg/m³ | ND | 0.001
[5 empty] | 苯甲醚 | mg/m³ | ND | 0.003
[5 empty] | 1-癸烯 | mg/m³ | ND | 0.003
[5 empty] | 苯甲醛 | mg/m³ | ND | 0.007
[5 empty] | 2-壬酮 | mg/m³ | ND | 0.003
[5 empty] | 1-十二烯 | mg/m³ | ND | 0.008
[5 empty] | 挥发性有机物（24种总量）实测浓度 | mg/m³ | 0.136 | 0.01
[5 empty] | 挥发性有机物（24种总量）排放速率 | kg/h | 4.5×10-3 | ——
海安普豪生物能源有限公司 | 海安市曲塘镇章工路19组 | 2025.1.23 | 2025.2.6 | 西周界（监控点1） | 臭气 | 无量纲 | ＜10 | 20 | （2025）环监（气）字第（004)号
|  |  |  | 西南周界（监控点2） | 臭气 | 无量纲 | ＜10 | 20
|  |  |  | 西北周界（监控点3） | 臭气 | 无量纲 | ＜10 | 20
康爱红 | 海安市滨海新区滩河村9组 | 2025.1.23 | 2025.2.6 | 西周界（监控点1） | 臭气 | 无量纲 | ＜10 | 20 | （2025）环监（气）字第（005)号
|  |  |  | 西南周界（监控点2） | 臭气 | 无量纲 | ＜10 | 20
|  |  |  | 西北周界（监控点3） | 臭气 | 无量纲 | ＜10 | 20
南通天扬金属制品科技有限公司 | 海安市大公镇人民西路199号 | 2025.2.20 | 2025.2.26 | 西周界 | 非甲烷总烃 | mg/m³ | 0.39 | 4 | （2025）环监（气）字第（001)号
|  |  |  | 西南周界 | 非甲烷总烃 | mg/m³ | 0.42 | 4
|  |  |  | 南周界 | 非甲烷总烃 | mg/m³ | 0.45 | 4
海安县联发张氏色织有限公司 | 海安市开发区宁海南路162号 | 2025.2.26 | 2025.3.4 | 西周界 | 二氧化硫 | mg/m³ | 0.023 | —— | （2025）环监（气）字第（002)号
[5 empty] | 氮氧化物 | mg/m³ | 0.022 | ——
[5 empty] | 非甲烷总烃 | mg/m³ | 0.5 | 4
|  |  |  | 西北周界 | 二氧化硫 | mg/m³ | 0.027 | ——
[5 empty] | 氮氧化物 | mg/m³ | 0.02 | ——
[5 empty] | 非甲烷总烃 | mg/m³ | 0.51 | 4
|  |  |  | 北周界 | 二氧化硫 | mg/m³ | 0.024 | ——
[5 empty] | 氮氧化物 | mg/m³ | 0.018 | ——
[5 empty] | 非甲烷总烃 | mg/m³ | 0.55 | 4
海安普豪生物能源有限公司 | 海安市曲塘镇章工路19组 | 2025.2.28 | 2025.3.6 | 西南周界 | 臭气 | 无量纲 | ＜10 | 20 | （2025）环监（气）字第（003)号
|  |  |  | 西周界 | 臭气 | 无量纲 | 11 | 20
|  |  |  | 西北周界 | 臭气 | 无量纲 | 13 | 20
南通鑫之缘山羊养殖有限公司 | 海安市老坝港滨海新区（角斜镇）通海桥南首（海蚕新村） | 2025.3.5 | 2025.3.12 | 南周界 | 臭气 | 无量纲 | ＜10 | 20 | （2025）环监（气）字第（006)号
|  |  |  | 西南周界 | 臭气 | 无量纲 | 13 | 20
|  |  |  | 西周界 | 臭气 | 无量纲 | ＜10 | 20
海安市殡仪馆 | 海安市海安镇大里村11组47号 | 2025.3.5 | 2025.3.14 | 上风向G1 | 颗粒物 | mg/m³ | 0.091 | 0.5 | No.B6F3040020001LZ
[5 empty] | 二氧化硫 | mg/m³ | ＜0.007 | 0.4
[5 empty] | 氮氧化物 | mg/m³ | ＜0.005 | 0.12
|  |  |  | 下风向G2 | 颗粒物 | mg/m³ | 0.156 | 0.5
[5 empty] | 二氧化硫 | mg/m³ | ＜0.007 | 0.4
[5 empty] | 氮氧化物 | mg/m³ | ＜0.005 | 0.12
|  |  |  | 下风向G3 | 颗粒物 | mg/m³ | 0.141 | 0.5
[5 empty] | 二氧化硫 | mg/m³ | ＜0.007 | 0.4
[5 empty] | 氮氧化物 | mg/m³ | ＜0.005 | 0.12
|  |  |  | 下风向G4 | 颗粒物 | mg/m³ | 0.147 | 0.5
[5 empty] | 二氧化硫 | mg/m³ | ＜0.007 | 0.4
[5 empty] | 氮氧化物 | mg/m³ | ＜0.005 | 0.12