2022年三季度监督监测数据汇总

| 序号 | 监测时间 | 性质 | 企业名称 | 样品种类 | 采样位置 | 监测因子 | 单位 | 监测数据 | 执行标准 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2022.7.11 | 监督监测 | 江苏合源纺织科技有限公司 | 废水 | 总排口 | 氨氮 | mg/L | 1.75 | 20 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 总磷 | mg/L | 0.17 | 1.5 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 总氮 | mg/L | 29.1 | 30 |  |  |
| 2 | 2022.7.18 | 监督监测 | 刘洋虾养殖场 | 废水 | 20号虾塘南侧入河排口 | 高锰酸盐指数 | mg/L | 14.2 | —— |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 氯化物 | mg/L | 4.35×103 | —— |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 总磷 | mg/L | 0.26 | —— |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 总氮 | mg/L | 13.5 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 悬浮物 | mg/L | 17 | —— |  |  |
|  |  |  |  |  | 40号虾塘北侧排口 | 高锰酸盐指数 | mg/L | 13.4 | —— |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 氯化物 | mg/L | 3.84×103 | —— |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 总磷 | mg/L | 0.13 | —— |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 总氮 | mg/L | 12.4 | —— |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 悬浮物 | mg/L | 17 | —— |  |  |
| 3 | 2022.7.13 | 监督监测 | 海安市水务集团有限公司孙庄污水处理厂 | 废水 | 总排口 | 化学需氧量 | mg/L | 33 | 50 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 氨氮 | mg/L | 0.32 | 5 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 总磷 | mg/L | 0.04 | 0.5 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 总氮 | mg/L | 3.70 | 15 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 温度 | ℃ | 33.0 | —— |  |  |
| 4 | 2022.7.13 | 监督监测 | 海安市水务集团有限公司白甸污水处理厂 | 废水 | 出水池 | 化学需氧量 | mg/L | 69 | —— |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 氨氮 | mg/L | 1.02 | —— |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 总磷 | mg/L | 0.08 | —— |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 总氮 | mg/L | 7.73 | —— |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 温度 | ℃ | 34.5 | —— |  |  |
| 5 | 2022.7.13 | 监督监测 | 海安市水务集团有限公司墩头污水处理厂 | 废水 | 总排口 | 化学需氧量 | mg/L | 56 | 60 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 氨氮 | mg/L | 0.82 | 8 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 总磷 | mg/L | 0.13 | 1 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 总氮 | mg/L | 1.78 | 20 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 温度 | ℃ | 31.0 | —— |  |  |
| 6 | 2022.7.13 | 监督监测 | 海安李堡滇池水务有限公司 | 废水 | 总排口 | 化学需氧量 | mg/L | 24 | 50 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 氨氮 | mg/L | 0.16 | 5 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 总磷 | mg/L | 0.04 | 0.5 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 总氮 | mg/L | 1.90 | 15 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 温度 | ℃ | 31.0 | —— |  |  |
| 7 | 2022.7.7 | 监督监测 | 海安联合纺织科技有限公司 | 废水 | 总排口 | 化学需氧量 | mg/L | 162 | —— |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 氨氮 | mg/L | 1.70 | —— |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 总磷 | mg/L | 1.31 | —— |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 总氮 | mg/L | 22.0 | —— |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 色度 | 倍 | 20 | —— |  |  |
| 8 | 2022.7.6 | 监督监测 | 南通常安水务有限公司 | 废水 | 总排口 | 化学需氧量 | mg/L | 33 | 50 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 氨氮 | mg/L | 0.78 | 5 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 总磷 | mg/L | 0.12 | 0.5 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 总氮 | mg/L | 3.32 | 15 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 悬浮物 | mg/L | 9 | 10 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 石油类 | mg/L | ND | 1 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 色度 | 倍 | 2 | 30 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 阴离子表面活性剂 | mg/L | ND | 0.5 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | pH | 无量纲 | 7.8 | 6-9 |  |  |
|  |  |  |  |  | 进水 | 水温 | ℃ | 35.0 | —— |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 化学需氧量 | mg/L | 159 | —— |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 氨氮 | mg/L | 2.62 | —— |  |  |
|  |  |  |  |  | 总排口 | 总氮 | mg/L | 6.12 | —— |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 化学需氧量 | mg/L | 39 | 50 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 氨氮 | mg/L | 0.57 | 5 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 总磷 | mg/L | 0.22 | 0.5 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 总氮 | mg/L | 3.63 | 15 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 水温 | ℃ | 34.8 | —— |  |  |
|  |  |  |  |  | 进水 | 悬浮物 | mg/L | 10 | 10 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 化学需氧量 | mg/L | 173 | —— |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 氨氮 | mg/L | 2.78 | —— |  |  |
|  |  |  |  |  | 总排口 | 总氮 | mg/L | 4.19 | —— |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 化学需氧量 | mg/L | 36 | 50 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 氨氮 | mg/L | 0.60 | 5 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 总磷 | mg/L | 0.15 | 0.5 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 总氮 | mg/L | 4.35 | 15 |  |  |
|  |  |  |  |  | 进水 | 水温 | ℃ | 34.2 | —— |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 化学需氧量 | mg/L | 181 | —— |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 氨氮 | mg/L | 2.80 | —— |  |  |

| 序号 | 监测时间 | 性质 | 企业名称 | 样品种类 | 采样位置 | 监测因子 | 单位 | 监测数据 | 执行标准 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2022.7.29 | 监督监测 | 南通生阳油脂有限公司 | 废气 | 西厂界北测点 | 非甲烷总烃 | mg/m3 | 0.19 | 4.0 |  |  |
|  |  |  |  |  | 西北厂界测点 | 非甲烷总烃 | mg/m3 | 0.12 | 4.0 |  |  |
|  |  |  |  |  | 北厂界西测点 | 非甲烷总烃 | mg/m3 | 0.14 | 4.0 |  |  |
| 2 | 2022.7.29 | 监督监测 | 南通银山油脂有限公司 | 废气 | 西北厂界测点 | 非甲烷总烃 | mg/m3 | 0.31 | 4.0 |  |  |
|  |  |  |  |  | 西厂界北测点 | 非甲烷总烃 | mg/m3 | 0.31 | 4.0 |  |  |
|  |  |  |  |  | 北厂界西测点 | 非甲烷总烃 | mg/m3 | 0.38 | 4.0 |  |  |

| 序号 | 监测时间 | 性质 | 企业名称 | 样品种类 | 采样位置 | 监测因子 | 单位 | 监测数据 | 执行标准 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2022.8.4 | 监督监测 | 海安市恒泽净水有限公司 | 废水 | 污水总排放口10:30 | 化学需氧量 | mg/L | 18 | 50 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 氨氮 | mg/L | 0.20 | 5 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 总磷 | mg/L | 0.23 | 0.5 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 总氮 | mg/L | 9.55 | 15 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | pH | 无量纲 | 7.5 | 6-9 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 水温 | ℃ | 31.2 | —— |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 苯胺类 | mg/L | ND | 0.5 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 阴离子表面活性剂 | mg/L | ND | 0.5 |  |  |
|  |  |  |  |  | 污水总排放口13:15 | 化学需氧量 | mg/L | 17 | 50 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 氨氮 | mg/L | 0.18 | 5 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 总磷 | mg/L | 0.26 | 0.5 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 总氮 | mg/L | 9.26 | 15 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 水温 | ℃ | 32.4 | —— |  |  |
|  |  |  |  |  | 污水总排放口14:30 | 化学需氧量 | mg/L | 19 | 50 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 氨氮 | mg/L | 0.24 | 5 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 总磷 | mg/L | 0.32 | 0.5 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 总氮 | mg/L | 9.38 | 15 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 水温 | ℃ | 33.2 | —— |  |  |
|  |  |  |  |  | 进水10:50 | 化学需氧量 | mg/L | 216 | —— |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 氨氮 | mg/L | 20.2 | —— |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 总氮 | mg/L | 21.5 | —— |  |  |
|  |  |  |  |  | 进水13:30 | 化学需氧量 | mg/L | 244 | —— |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 氨氮 | mg/L | 24.8 | —— |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 总氮 | mg/L | 28.4 | —— |  |  |
|  |  |  |  |  | 进水14:45 | 化学需氧量 | mg/L | 167 | —— |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 氨氮 | mg/L | 16.0 | —— |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 总氮 | mg/L | 17.1 | —— |  |  |
| 2 | 2022.8.17 | 监督监测 | 海安道松蚕业家庭农场 | 废水 | 东边大棚东南侧水沟 | 化学需氧量 | mg/L | 74 | —— |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 氨氮 | mg/L | 10.2 | —— |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 总磷 | mg/L | 1.45 | —— |  |  |
|  |  |  |  |  | 申道广门前水沟 | 化学需氧量 | mg/L | 84 | —— |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 氨氮 | mg/L | 6.28 | —— |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 总磷 | mg/L | 0.91 | —— |  |  |
| 3 | 2022.8.19 | 监督监测 | 海安凯美纺织科技有限公司 | 废水 | 雨水排放口 | 化学需氧量 | mg/L | 32 | —— |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 氨氮 | mg/L | 1.75 | —— |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 总磷 | mg/L | 0.34 | —— |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 总氮 | mg/L | 4.98 | —— |  |  |
|  |  |  |  |  | 厂区南侧雨水入河口 | 化学需氧量 | mg/L | 43 | —— |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 氨氮 | mg/L | 2.21 | —— |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 总磷 | mg/L | 0.42 | —— |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 总氮 | mg/L | 6.20 | —— |  |  |

| 序号 | 监测时间 | 性质 | 企业名称 | 样品种类 | 采样位置 | 监测因子 | 单位 | 监测数据 | 执行标准 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2022.8.30 | 监督监测 | 江苏双双布业有限公司 | 废气 | 南厂界西测点 | 非甲烷总烃浓度 | mg/m3 | 0.54 | 4.0 |  |  |
|  |  |  |  |  | 西南厂界测点 | 非甲烷总烃浓度 | mg/m3 | 0.39 | 4.0 |  |  |
|  |  |  |  |  | 西厂界南测点 | 非甲烷总烃浓度 | mg/m3 | 0.40 | 4.0 |  |  |
| 2 | 2022.8.26 | 监督监测 | 南通术力胶带技术有限公司 | 废气 | 净化后 | 非甲烷总烃排放浓度 | mg/m3 | 49.7 | 60 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 非甲烷总烃排放速率 | kg/h | 0.46 | 3 |  |  |
| 3 | 2022.8.24 | 监督监测 | 海安佶立电子科技有限公司 | 废气 | 西南厂界 | 非甲烷总烃浓度 | mg/m3 | 0.35 | 4.0 |  |  |
|  |  |  |  |  | 南厂界西测点 | 非甲烷总烃浓度 | mg/m3 | 0.23 | 4.0 |  |  |
|  |  |  |  |  | 西厂界南测点 | 非甲烷总烃浓度 | mg/m3 | 0.24 | 4.0 |  |  |

| 序号 | 监测时间 | 性质 | 企业名称 | 样品种类 | 采样位置 | 监测因子 | 单位 | 监测数据 | 执行标准 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2022.9.1 | 监督监测 | 南通海林染整有限公司 | 废水 | 总排口 | 化学需氧量 | mg/L | 92 | —— |  |  |
| 2 | 2022.9.8 | 监督监测 | 江苏越承纺织科技集团有限公司 | 废水 | 总排口 | 化学需氧量 | mg/L | 164 | 500 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 氨氮 | mg/L | 1.96 | 20 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 总磷 | mg/L | ND | 1.5 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 总氮 | mg/L | 15.8 | 30 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 色度 | 倍 | 3 | 80 |  |  |
| 3 | 2022.9.8 | 监督监测 | 海安冠益纺织科技有限公司 | 废水 | 总排口 | 化学需氧量 | mg/L | 78 | 500 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 氨氮 | mg/L | 1.36 | 20 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 总磷 | mg/L | 0.08 | 1.5 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 总氮 | mg/L | 3.99 | 30 |  |  |
| 4 | 2022.9.14 | 监督监测 | 佳力士添加剂（海安）有限公司 | 废水 | 厂区南侧雨水出口 | 动植物油 | mg/L | 0.70 | —— |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 化学需氧量 | mg/L | 56 | —— |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 氨氮 | mg/L | 1.68 | —— |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 总磷 | mg/L | 0.20 | —— |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 总氮 | mg/L | 1.97 | —— |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 石油类 | mg/L | 4.96 | —— |  |  |
|  |  |  |  |  | 厂区南侧消防水收集池 | 动植物油 | mg/L | 1.77 | —— |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 水温 | ℃ | 25.5 | —— |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 石油类 | mg/L | 3.88 | —— |  |  |
|  |  |  |  |  | 厂区南侧事故废水应急池 | 动植物油 | mg/L | 9.22 | —— |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 水温 | ℃ | 29.5 | —— |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 化学需氧量 | mg/L | 874 | —— |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 氨氮 | mg/L | 25.2 | —— |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 总磷 | mg/L | 1.20 | —— |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 总氮 | mg/L | 26.9 | —— |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 石油类 | mg/L | 7.28 | —— |  |  |
|  |  |  |  |  | 初级雨水收集池上方往雨水管网排放的软管 | 动植物油 | mg/L | 5.00 | —— |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 水温 | ℃ | 28.0 | —— |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 化学需氧量 | mg/L | 896 | —— |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 氨氮 | mg/L | 28.6 | —— |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 总磷 | mg/L | 1.35 | —— |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 总氮 | mg/L | 31.4 | —— |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 石油类 | mg/L | 11.2 | —— |  |  |
|  |  |  |  |  | 生产污水收集池 | 动植物油 | mg/L | 11.2 | —— |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 水温 | ℃ | 34.0 | —— |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 化学需氧量 | mg/L | 978 | —— |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 氨氮 | mg/L | 41.2 | —— |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 总磷 | mg/L | 0.91 | —— |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 总氮 | mg/L | 48.8 | —— |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 石油类 | mg/L | 15.5 | —— |  |  |
| 5 | 2022.9.16 | 监督监测 | 美亚药业海安有限公司 | 废水 | 总排口 | 化学需氧量 | mg/L | 52 | 500 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 氨氮 | mg/L | 15.0 | 45 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 总磷 | mg/L | 2.16 | 8 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 总氮 | mg/L | 16.1 | 70 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | pH | 无量纲 | 7.6 | 6-9 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 悬浮物 | mg/L | 9 | 400 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 色度 | 倍 | 2 | 64 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 甲醛 | mg/L | 0.34 | 5 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 生化需氧量 | mg/L | 11.0 | 300 |  |  |
|  |  |  |  |  | 总排口 | 化学需氧量 | mg/L | 60 | 500 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 氨氮 | mg/L | 16.0 | 45 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 总磷 | mg/L | 2.25 | 8 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 总氮 | mg/L | 17.1 | 70 |  |  |
|  |  |  |  |  | 总排口 | 化学需氧量 | mg/L | 58 | 500 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 氨氮 | mg/L | 16.4 | 45 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 总磷 | mg/L | 2.33 | 8 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 总氮 | mg/L | 17.9 | 70 |  |  |
| 6 | 2022.9.25 | 监督监测 | 角斜生活水处理厂 | 废水 | 最终入河排口 | 化学需氧量 | mg/L | 66 | —— |  |  |
|  |  |  |  |  | 污水排放口 | 化学需氧量 | mg/L | 385 | —— |  |  |
| 7 | 2022.9.22 | 监督监测 | 南通仙乐色织有限公司 | 废水 | 总排口 | 化学需氧量 | mg/L | 87 | 200 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 氨氮 | mg/L | 0.93 | 20 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 总磷 | mg/L | 0.58 | 1.5 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 总氮 | mg/L | 12.1 | 30 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 色度 | 倍 | 4 | 80 |  |  |
| 8 | 2022.9.22 | 监督监测 | 南通都邦丝绸炼染有限公司 | 废水 | 总排口 | 化学需氧量 | mg/L | 175 | 200 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 氨氮 | mg/L | 1.09 | 20 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 总磷 | mg/L | 0.18 | 1.5 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 总氮 | mg/L | 3.38 | 30 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 色度 | 倍 | 30 | 80 |  |  |
| 9 | 2022.9.14 | 监督监测 | 南通常安水务有限公司 | 废水 | 总排口 | pH | 无量纲 | 7.6 | 6-9 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 水温 | ℃ | 32.4 | —— |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 化学需氧量 | mg/L | 42 | 50 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 氨氮 | mg/L | 1.60 | 5 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 总氮 | mg/L | 7.89 | 15 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 总磷 | mg/L | 0.03 | 0.5 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 悬浮物 | mg/L | 9 | 10 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 石油类 | mg/L | 0.08 | 1 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 色度 | 倍 | 3 | 30 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 阴离子表面活性剂 | mg/L | ND | 0.5 |  |  |
|  |  |  |  |  | 进水 | 化学需氧量 | mg/L | 101 | —— |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 氨氮 | mg/L | 3.06 | —— |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 总氮 | mg/L | 6.85 | —— |  |  |
|  |  |  |  |  | 总排口 | 水温 | ℃ | 6.12 | —— |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 化学需氧量 | mg/L | 39 | 50 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 氨氮 | mg/L | 0.57 | 5 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 总氮 | mg/L | 0.22 | 15 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 总磷 | mg/L | 34.8 | 0.5 |  |  |
|  |  |  |  |  | 进水 | 化学需氧量 | mg/L | 110 | —— |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 氨氮 | mg/L | 3.35 | —— |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 总氮 | mg/L | 7.15 | —— |  |  |
|  |  |  |  |  | 总排口 | 水温 | ℃ | 32.2 | 50 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 化学需氧量 | mg/L | 33 | 5 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 氨氮 | mg/L | 1.68 | 15 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 总氮 | mg/L | 8.86 | 0.5 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 总磷 | mg/L | 0.01 | 50 |  |  |
|  |  |  |  |  | 进水 | 化学需氧量 | mg/L | 96 | —— |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 氨氮 | mg/L | 2.73 | —— |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 总氮 | mg/L | 7.06 | —— |  |  |
| 10 | 2022.9.27 | 监督监测 | 南通常安水务有限公司 | 废水 | 总排口 | 水温 | ℃ | 29.5 | —— |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 化学需氧量 | mg/L | 50 | 50 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 氨氮 | mg/L | 3.24 | 5 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 总磷 | mg/L | 0.08 | 0.5 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 总氮 | mg/L | 6.24 | 15 |  |  |
| 11 | 2022.9.21 | 监督监测 | 江苏联发环保新能源有限公司 | 废水 | 总排口 | 化学需氧量 | mg/L | 37 | 50 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 氨氮 | mg/L | 0.82 | —— |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 总磷 | mg/L | 0.05 | 0.5 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 总氮 | mg/L | 4.02 | 15 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 悬浮物 | mg/L | 9 | 10 |  |  |
| 12 | 2022.9.21 | 监督监测 | 海安恒发污水处理有限公司 | 废水 | 总排口 | 化学需氧量 | mg/L | 16 | 50 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 氨氮 | mg/L | 1.39 | —— |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 总磷 | mg/L | 0.11 | 0.5 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 总氮 | mg/L | 9.69 | 15 |  |  |
| 13 | 2022.9.21 | 监督监测 | 海安县联发张氏色织有限公司 | 废水 | 总排口 | 化学需氧量 | mg/L | 87 | 200 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 氨氮 | mg/L | 0.46 | 20 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 总磷 | mg/L | 0.79 | 1.5 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 色度 | 倍 | 5 | 30 |  |  |
| 14 | 2022.9.6 | 监督监测 | 海安县海海毛绒制品有限公司 | 废水 | 总排口 | 化学需氧量 | mg/L | 120 | 200 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 氨氮 | mg/L | 0.80 | 20 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 总磷 | mg/L | 0.03 | 1.5 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 总氮 | mg/L | 1.43 | 30 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 色度 | 倍 | 4 | 80 |  |  |
| 15 | 2022.9.6 | 监督监测 | 江苏双双布业有限公司 | 废水 | 总排口 | 化学需氧量 | mg/L | 38 | 200 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 氨氮 | mg/L | 0.68 | 20 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 总磷 | mg/L | 0.07 | 1.5 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 总氮 | mg/L | 3.84 | 30 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | pH | 无量纲 | 7.8 | 6-9 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 水温 | ℃ | 33.0 | —— |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 苯胺类 | mg/L | 0.14 | 1 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 色度 | 倍 | 4 | 80 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 五日生化需氧量 | mg/L | 8.3 | 50 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 悬浮物 | mg/L | 8 | 100 |  |  |
|  |  |  |  |  | 总排口 | 化学需氧量 | mg/L | 36 | 200 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 氨氮 | mg/L | 0.46 | 20 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 总磷 | mg/L | 0.06 | 1.5 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 总氮 | mg/L | 3.96 | 30 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 水温 | ℃ | 32.1 | —— |  |  |
|  |  |  |  |  | 总排口 | 化学需氧量 | mg/L | 35 | 200 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 氨氮 | mg/L | 0.42 | 20 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 总磷 | mg/L | 0.05 | 1.5 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 总氮 | mg/L | 3.88 | 30 |  |  |
| 16 | 2022.9.30 | 监督监测 | 中平神马江苏新材料科技有限公司 | 废水 | 总排口 | pH | 无量纲 | 8.2 | 6-9 |  |  |
| 17 | 2022.9.28 | 监督监测 | 江苏富邦纺织集团有限公司 | 废水 | 总排口 | 化学需氧量 | mg/L | 120 | 200 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 氨氮 | mg/L | 1.30 | 20 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 总磷 | mg/L | 0.14 | 1.5 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 总氮 | mg/L | 7.94 | 30 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 色度 | 倍 | 20 | 80 |  |  |
| 18 | 2022.9.28 | 监督监测 | 南通鑫唐纺织印染有限公司 | 废水 | 总排口 | 化学需氧量 | mg/L | 54 | 200 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 氨氮 | mg/L | 0.61 | 20 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 总磷 | mg/L | 0.05 | 1.5 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 总氮 | mg/L | 2.14 | 30 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 色度 | 倍 | 20 | 80 |  |  |
| 19 | 2022.9.28 | 监督监测 | 江苏华艺服饰有限公司 | 废水 | 总排口 | 化学需氧量 | mg/L | 30 | 200 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 氨氮 | mg/L | 7.31 | 20 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 总磷 | mg/L | 0.02 | 1.5 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 总氮 | mg/L | 11.1 | 30 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 悬浮物 | mg/L | 14 | 100 |  |  |
| 20 | 2022.9.28 | 监督监测 | 江苏永通新材料科技有限公司 | 废水 | 总排口 | 化学需氧量 | mg/L | 25 | 200 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 氨氮 | mg/L | 0.36 | 20 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 总磷 | mg/L | 4.43 | 1.5 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 总氮 | mg/L | 31.7 | 30 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 悬浮物 | mg/L | 12 | 100 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | pH | 无量纲 | 8.7 | 6~9 |  |  |

| 序号 | 监测时间 | 性质 | 企业名称 | 样品种类 | 采样位置 | 监测因子 | 单位 | 监测数据 | 执行标准 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2022.9.5 | 监督监测 | 南通铭錱纺织有限公司 | 废气 | 净化后 | 非甲烷总烃排放浓度 | mg/m3 | 0.90 | 60 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 非甲烷总烃排放速率 | kg/h | 0.02 | 3 |  |  |
| 2 | 2022.9.23 | 监督监测 | 南通冠优达磁业股份有限公司 | 废气 | 南厂界东测点 | 非甲烷总烃排放浓度 | mg/m3 | 0.16 | 4.0 |  |  |
|  |  |  |  |  | 南厂界中测点 | 非甲烷总烃排放浓度 | mg/m3 | 0.16 | 4.0 |  |  |
|  |  |  |  |  | 南厂界西测点 | 非甲烷总烃排放浓度 | mg/m3 | 0.11 | 4.0 |  |  |
| 3 | 2022.9.20 | 监督监测 | 江苏四新界面剂科技有限公司 | 废气 | 南厂界东测点 | 非甲烷总烃排放浓度 | mg/m3 | 0.56 | 4.0 |  |  |
|  |  |  |  |  | 南厂界测点 | 非甲烷总烃排放浓度 | mg/m3 | 0.56 | 4.0 |  |  |
|  |  |  |  |  | 南厂界西测点 | 非甲烷总烃排放浓度 | mg/m3 | 0.54 | 4.0 |  |  |
| 4 | 2022.9.22 | 监督监测 | 海安海汇实业有限公司 | 废气 | 北厂界西测点 | 非甲烷总烃排放浓度 | mg/m3 | 0.49 | 4.0 |  |  |
|  |  |  |  |  | 西北厂界测点 | 非甲烷总烃排放浓度 | mg/m3 | 0.49 | 4.0 |  |  |
|  |  |  |  |  | 西厂界北测点 | 非甲烷总烃排放浓度 | mg/m3 | 0.48 | 4.0 |  |  |
| 5 | 2022.9.19 | 监督监测 | 海安县恒通建材有限公司 | 废气 | 净化后排气筒 | 二氧化硫实测浓度 | mg/m3 | ND | —— |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 二氧化硫排放浓度 | mg/m3 | ND | 100 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 二氧化硫排放速率 | kg/h | —— | —— |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 氮氧化物实测浓度 | mg/m3 | ND | —— |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 氮氧化物排放浓度 | mg/m3 | ND | 100 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 氮氧化物排放速率 | kg/h | —— | —— |  |  |